FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Przeglądy dla dźwigów - comiesięczne wraz z harmonogramem i rodzajem przeglądów

| Lp. | Nr ewidencyjny UDT | Rodzaj urządzenia |  | Nr fabryczny | Rok budowy | Udźwig w kg | Liczba przystanków | Lokalizacja |  | Termin badania UDT | Uczestnictwo przy badaniu UDT | Pomiary elektryczne | Cena netto PLN /miesięcznie/ | Wartość netto PLN za 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N3007000327 | urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych |  | KL-00609 | 2012 | 300 | ------- | Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań Nad Dziedzictwem Przemysłowym Agricoli 2 |  | Czerwiec 2023r. | ---------- | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3007000199 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych DHP300 |  | 1207625 | 2007 | 300 | ------- | Maszyna Wyciągowa Szybu Zabrze II – Maszyna Parowa Wolności 410 |  | Czerwiec 2023r. | ---------- | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002059 | Dźwig osobowy hydrauliczny |  | 0668/2012 | 2012 | 900 | 5 | Replika Wylotu Sztolni Karola Miarki 8 |  | Czerwiec 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002060 | Dźwig towarowy mały 50.45/0 |  | 86748/96/2012 | 2012 | 50 | 4 | Replika Wylotu Sztolni Karola Miarki 8 |  | Czerwiec 2023r. | ---------- | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002221 | Dźwig osobowy |  | 298/2013/B.J. | 2013 | 1000 | 7 | Centrum Kształcenia Praktycznego HOSTEL 3 Maja 93a |  | Listopad 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002222 | Dźwig BKG typ. 100.45/0 |  | 90.115 | 2013 | 100 | 2 | Centrum Kształcenia Praktycznego HOSTEL 3 Maja 93a |  | Listopad 2023r. | ---------- | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002223 | Dźwig 300.30/40 |  | 90.114 | 2013 | 300 | 2 | Centrum Kształcenia Praktycznego HOSTEL 3 Maja 93a |  | Listopad 2023r. | ---------- | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002265 | Dźwig osobowy |  | 01295/2013 | 2014 | 630 | 4 | Stacja Sprężarek i Rozdzielni (EDISON) Wolności 410 |  | Listopad 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002357 | Dźwig osobowy elektryczny |  | 01450/2015 | 2015 | 630 | 2 | Pomost -Kładka Wolności 408 |  | Listopad 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002361 | Dźwig towarowy mały ISO-A |  | D-294 | 2015 | 100 | 2 | Łaźnia Łańcuszkowa Wolności 408 |  | Czerwiec 2024r. | ---------- | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002360 | Dźwig towarowy mały ISO-A |  | D-293 | 2015 | 100 | 2 | Łaźnia Łańcuszkowa Wolności 408 |  | Czerwiec 2024r. | ---------- | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3709003643 | Podest ruchomy GS2632 (podnośnik nożycowy) |  | GS3215C-15080 | 2015 | 227 | ------- | Łaźnia Łańcuszkowa Wolności 408 |  | Luty 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002425 | Dźwig osobowy MPG0800 |  | P1799 | 2015 | 800 | 3 | Budynek Obsługi Ruchu Turystycznego – BORT 3 Maja 93 |  | Listopad 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3007000445 | Platforma dla niepełnosprawnych V65 |  | 10844 | 2015 | 300 | ------- | Stacja Wentylatorów – zejście do sztolni Mochnackiego 12 |  | Listopad 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N4721004949 | Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia CPQD25N-RW22-Y |  | F4AE21048 | 2016 | 2500 | ------ | Nadszybie Szybu Carnall wraz z wieżą – magazyn budowlany Wolności 410 |  | Listopad 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3007000410 | Urządzenie do transportu niepełnosprawnych V65 |  | 09580 | 2014 | 300 | ------ | Nadszybie Szybu Carnall wraz z wieżą Wolności 410 |  | Wyłączone z użytkowania | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3109011639 | Dźwig osobowy OE-2/250 |  | 439/10/20/EX | 2020 | 2500 | 2 | Cechownia Wolności 387 |  | Czerwiec 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N4709011007 | Wózek widłowy CPQD25 |  | 030252K8622 | 2021 | 2500 | -------- | Nadszybie Szybu Carnall – magazyn budowlany Wolności 410 |  | Lipiec 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem netto PLN ………..….…. za 1 miesiąc |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem netto PLN …………… za 12 miesięcy |  |  |  |  |  |

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Przeglądy dla dźwigów – co trzy miesiące wraz z harmonogramem i rodzajem przeglądów

| Lp. | Nr ewidencyjny UDT | Rodzaj urządzenia |  | Nr fabryczny | Rok budowy | Udźwig w kg | Liczba przystanków | Lokalizacja | Termin badania UDT | Uczestnictwo przy badaniu UDT | Pomiary elektryczne | Cena netto PLN /co 3m-ce/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N3009001025 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych |  | SP 7885 | 2021 | 225 | 3 | Cechownia Wolności 387 | maj 2023r. | ---------- | 1x | Luty 2022r. ……………… |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj 2022r. ……………… |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sierpień 2022r. ……………… |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Listopad 2022r. ……………… |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem netto PLN za 4 miesiące |  |  |  |

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Resurs dla nowych urządzeń dźwigowych

| Lp. | Nr ewidencyjny UDT | Rodzaj urządzenia |  | Nr fabryczny | Rok budowy | Udźwig w kg | Liczba przystanków | Lokalizacja | Termin badania UDT | Resurs | Cena netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N3007000704 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych Typ A5 |  | IN333795 | 2020 | 400 | 3 | Prinz Schonaich Wolności 410 | Listopad 2022r. | do 31.10.2022r. | ……………… |
|  | N3109011639 | Dźwig osobowy OE-2/250 |  | 439/10/20/EX | 2020 | 2500 | 2 | Cechownia Wolności 387 | Czerwiec 2022r. | do 31.05.2022r. | ……………… |
|  | N4709011007 | Wózek widłowy CPQD25 |  | 030252K8622 | 2021 | 2500 | -------- | Nadszybie Szybu Carnall – magazyn budowlany Wolności 410 | Lipiec 2022r. | do 30.06.2022r. | ……………… |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem netto PLN | ………..…. |

Łączna wartość netto (poz. 1-18 + poz. 19 + poz. 20-22) ……………….…… zł (słownie: …………………………………………………………… PLN)

Stawka podatku VAT …… %

Łączna wartość brutto (poz. 1-18 + poz. 19 + poz. 20-22) …………………… zł (słownie: …………………………………………………………… PLN)

……………………..………, dnia…….………….	                       						………………………….......................................................

(miejscowość)	                                          			                     	   podpis(y)  i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy