OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej w formie zadaszeń „carport” stanowisk dla samochodów osobowych  na parkingu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. przy ul -3 go Maja 93 (dz. Nr 2285/71)

- W ramach przedmiotowego zadania należy co najmniej wykonać:

  - Oszacowania mocy instalacji fotowoltaicznej

    - Podłączenie do sieci wewnętrznej  Muzeum górnictwa Węglowego (zabezpieczenie pracy instalacji fotowoltaicznej przed praca wyspową)

    - Wyprowadzenie mocy do sieci Tauron

    - Zastosowanie mikro falowników dla jednej z opracowanych koncepcji

  - Przedstawienie minimum 2 koncepcji wraz szacunkowymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi

  - Zaprojektowanie konstrukcji wsporczych stalowych dla paneli fotowoltaicznych umożliwiających parkowanie samochodów osobowych (minimum 2,2 m wysokości) „carport”

  - Zaprojektowanie włączenia instalacji fotowoltaicznej  do sieci zakładu górniczego

  - Wykonanie kart zmian rozdzielń Zakładu Górniczego do których będzie włączana instalacja (w tym obliczenia nastaw zabezpieczeń, obliczenia ochrony p-poraż oraz innych jeśli zajdzie taka konieczność) zgodnie z Prawem Geologicznym i Górniczym

  - Zaprojektowanie oraz uzgodnienia włączania wód opadowych do kanalizacji deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami na przedmiotowym terenie

  - Wykonanie mapy do celów projektowych dla zakresu objętego przedmiotową inwestycją (wraz niezbędną trasa kablową)

  - Wykonanie projektu budowlanego wraz wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami (w tym uzgodnienie ŚWKZ; specjalistą/ds. P-Poż; i innych jeśli zajdzie taka konieczność); koszty niezbędnych opłat ponosi Wykonawca we własnym zakresie.

  - Wykonanie projektu wykonawczego (spełniającego  wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

  - Wykonanie projektu technicznego (spełniającego  wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

  - Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR)

  - Wykonanie kosztorysu Inwestorskiego

  - Wykonanie przedmiaru robót

  - Nadzór autorski Projektanta na przedmiotowej budowie.

  - Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia dla realizacji przedmiotowego zadania łącznie z poniesieniem niezbędnych z tego tytułów kosztów

  - Wykonanie bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie  36 m-cy od daty oddania przedmiotu zamówienia

- Wymogi Zmawiającego w zakresie Personelu Wykonawcy

  - W zakresie instalacji elektrycznych  - minimum 2 osoby posiadająca uprawnienia do projektowania z ograniczeniami lub bez ograniczeń w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

  - W zakresie konstrukcyjnej – minimum 2 osoby posiadające uprawnienia do projektowania z ograniczeniami lub bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej

  - Projektanci w w/w specjalnościach winni posiadać stosowne uprawnienia budowalne zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające ważne uprawnienia wydane Obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oferent winny jest przedstawić kserokopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

- Wymogi w zakresie doświadczenia

  - Zamawiający wymaga aby Oferent wykazał się doświadczeniem w projektowaniu minimum 2 instalacji  fotowoltaicznych w formie zadaszeń parkingowych, o mocy łącznej powyżej 50 kWp w okresie ostatnich 3 lat. Doświadczenie Oferent  udokumentuje odpowiednimi referencjami.

- Terminy wykonania zlecenia : do dnia 30.06.2023

- Dokumentacje należy przekazać w ilości

  - Projekt budowlany (wraz z pozwoleniem na budowę)– 4  egzp.

  - Projekt techniczny -  3 egzpl

  - Projekt wykonawczy – 1 egzp.

  - Kosztorys Inwestorski – 1 ezp

  - Przedmiar robót – 2 egzemplarze

  - Specyfikacja techniczni STWIORB – 2 egzemplarze

  - w/w dokumentacja będzie przekazana w postaci elektronicznej na pendrive – 1 szt w postaci plików:  pdf;  dwg; doc; kst; ath (i innych jeśli zajdzie taka potrzeba)

- Zamawiający  informuje potencjalnych Oferentów o obowiązkowej wizji lokalnej w dniu 22.03.2023 godz. 9.00 na ul. 3-go Maja 93 „parking” .Brak obecności Przedstawiciela Oferenta na wizji skutkuje wykluczeniem danego Oferenta z procesu badania ofert.

- Załączniki:

  - Mapka poglądowa lokalizacji parkingu i przewidywanej lokalizacji instalacji fotowoltaicznej

  - Mapka instalacji deszczowej

  - Schemat elektryczny z proponowanymi miejscami wpięcia instalacji fotowoltaicznej

Zabrze 17.03.2023

………………………………………………						……………………………………

Prowadzący							Kierownik DGiM