Załącznik 1

MGW.RSI.271.19.2020.AK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

„Usługa Maszynowego czyszczenia oraz impregnowania, konserwacji  wykładziny elastycznej typu PCV w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 176,59 m2 w budynku Hostel Guido ”

- Pomieszczenia jakich dotyczy czyszczenie oraz impregnacja, konserwacja wykładziny elastycznej :

| LP. | Nazwa oraz numer pomieszczenia | Powierzchnia pomieszczenia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sala konferenyjna-0.36 | 67,76 m2 |
| 2. | Sala 0.38 | 67,09 m2 |
| 5. | Pokój dla niepełnosprawnych-2.19 | 23,96 m2 |
| 6. | Biuro -1.29 | 17,78 m2 |
| SUMA POWIERZCHNI |  | 176,59 m2 |

- Wymagania dotyczące czyszczenia oraz impregnacji, konserwacji jakie powinny zostać wykonane w powyższych pomieszczeniach :

- CZYSZCZENIE WYKŁADZIN PCV - I etap – gruntowne doczyszczanie maszynowe:

Aby posadzka była należycie wyczyszczona  koniecznie trzeba rozpuścić i usunąć wszelkie zabrudzenia, zarówno te powierzchniowe jak i te, których nie da się usunąć poprzez zwykłe mycie mopem. W tym celu wykonawca powinien użyć specjalnych padów, szorowarek oraz specjalistycznych środków chemicznych – odpowiednio dobranych do rodzaju tworzywa i skuteczny w rozpuszczaniu starych i utrwalonych zabrudzeń. Po przeprowadzeniu procesu doczyszczania trzeba posadzkę dobrze ‘przepłukać’, co czyni ją gotową na kolejny etap – zabezpieczanie dyspersjami polimerowymi. Zanim jednak będzie można zabezpieczyć podłogę potrzebny jest czas na dokładne jej wyschnięcie.

- KONSERWACJA PRZEMYSŁOWYCH WYKŁADZIN PCV - II etap –  powłoki polimerowe  - 'lakierowanie' ( w przypadku wykładzin Linoleum przed tym procesem przeprowadza się impregnację).Kiedy posadzka jest dobrze i dogłębnie wyczyszczona, zneutralizowana i wykonawca powinien przejść do procesu renowacji. Nie bez znaczenia jest tutaj jakość dyspersji polimerowej. W miejscach mocno obciążonych przez duże natężenie ruchu niezbędne jest zastosowanie powłoki polimerowej specjalnie przeznaczonej do danej powierzchni i tylko z najwyższej półki. W celu uzyskania pełnego efektu wizualnego jak i właściwego zabezpieczenia powierzchni potrzebne jest naniesienie 3 warstw powłok polimerowych z godzinnymi przerwami na wyschnięcie dla każdej z nich.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta (minimum 24 miesiące) i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne atesty dot. zakupionej wykładziny.

- Wykonawca przed złożeniem oferty, ma możliwość  przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu dotyczącym zamówienia. Przeprowadzenie wizji lokalnej będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę.

- Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy użyciu swojego potencjału technicznego i pracowników, posiadanego sprzętu i materiałów przez siebie dostarczonych.

- W czasie realizacji usług Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, Ppoż. oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenach obsługiwanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z wymogami zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników podczas realizacji usługi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie infrastruktury znajdującej się na obiekcie.

- Sprzęt oraz materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce  wymaganiom i normom. Wykonawca zapewni transport, załadunek i rozładunek materiałów oraz sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte      przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego.

- Zaleca się oferentom, szczegółowe zapoznanie się z treścią niniejszego zapytania oraz jego załącznikami, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie udostępnionych przez Zamawiającego informacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach.