## 2025
ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU w 2025 r.
Załącznik nr 4
L.P. | OBIEKT | pow. użytkowe | okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, | kontrola okresowa ( 5. letnia), polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia | badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | kontrola roczna przewodów kominowych | kontrola roczna instalacji gazowych
1. | Dyrekcja ul. Agricoli 2 | 854.77 | 0 |  |  | 0
2. | Budynek Repliki Wylotu Sztolni ul. Miarki 8 | 710.5 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Wieża Ciśnień ul. Zamoyskiego 2 | 960 | 0
4. | Budynek Stacji Wentylatorów ul. Mochnackiego 12 (BORT) | 337.2 |  | 0
5. | Kontenerowy budynek stacji transformatorowej ul. Mochnackiego 12 | 55 | 0
6. | Hala namiotowa Parku Techniki Wojskowej ul. Mochnackiego 12 | 599 | 0
7. | Budynek Nadszybia Szybu Wyzwolenie ul. Mochnackiego 12 | 222 |  | 0 | 0
8. | Camera Obscura ul. Mochnackiego 12 | 30 |  | 0
9. | Bajtel Gruba ul. Mochnackiego 12 | 445.2 |  | 0
10. | Przenośne kontenery socjalne ul. Mochnackiego 12 | 41.6 | 0
11. | Budynek ul. 3 Maja 19 | 2870 | 0
12. | Hostel ul. 3 Maja 93a | 3 258,80 | 0 |  |  | 0 | 0
13. | BORT Guido ul. 3 Maja 93 | 632.7 | 0
14. | Główna Stacja Zasilania ul. 3 Maja 93 | 38.46
15. | Wieża Wyciągowa Szybu Kolejowy ul. 3 Maja 93 | 351 | 0
16. | Budynek Maszyny Wyciągowej Szybu Kolejowy ul. 3 Maja 93 | 854.77 | 0 |  | 0
17. | Budynek Nadszybia Szybu "Kolejowy" ul. 3 Maja 93 |  | 0 |  | 0
18. | Wieża Wyciągowa Szybu Guido ul. 3 Maja 93 | 159 |  | 0 | 0
19. | Budynek Nadzybia Szybu Gudio ul. 3 Maja 93 | 145.8 |  | 0
20. | Prinz Schonaich ul. Wolności 410 | 424.2 |  | 0 | 0
21. | Warsztat Elektryczny ul. Wolności 410 | 530 |  | 0 | 0
22. | Zmiękczalnia Wody ul. Wolności 410 | 135 | 0 |  |  | 0
23. | Kotłownia parowa - przybudówka ul. Wolności 410 | 56.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Budynek Maszyny Wyciągowej Szybu Zabrze II ul. Wolności 410 (maszyna parowa) | 340 | 0
25. | Stacja Sprężarek ul. Wolności 410 (budynek kompresorów) | 687 | 0
26. | Akumulatorownia ul. Wolności 410 | 80.6 | 0
27. | Budynek Nadszybia Szybu Carnall ul. Wolności 410 | 240 |  | 0 | 0
28. | Magazyn Budowlany ul. Wolności 410 | 191 | 0
29. | Mur oporowy ul. Wolności 410 | 20 | 0
30. | Mur oporowy ul. Wolności 408 | 20 | 0
31. | Łaźnia Łańcuszkowa ul. Wolności 408 | 1277 |  | 0 |  | 0 | 0
32. | Pomost (kładka) ul. Wolności 408 | 120 | 0
33. | Stacja Wentylatorów ul. Wolności 333 | 61.6 | 0 |  | 0
34. | Cechownia ul. Wolności 387 | 1111 | 0
35. | Portal Wylotowy "Brama Gwarków" Zbrosławice | 50 | 0
36. | Basen Zbiornika Sztolnia ul. Miarki 8 |  | 0
37. | Wylot do rzeki Bytomki |  | 0
38. | Rurociąg tłoczny ul. Miarki |  | 0
39. | Kabel - obiekt liniowy |  | 0
40. | Zadaszenie kolejki -niecka ul. Wolności 410 |  | 0
41. | Mała architektura - plac zabaw- ul. Mochnackiego 12 |  | 0
42. | Budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 45 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | KWOTA ZA WYKONANIE WSZYSTKICH PRZEGLĄDÓW |  |  | 0

## 2026
ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU w 2026 r.
Załącznik nr 4
L.P. | OBIEKT | pow. użytkowe | okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, | kontrola okresowa ( 5. letnia), polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia | badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | kontrola roczna przewodów kominowych | kontrola roczna instalacji gazowych
1. | Dyrekcja ul. Agricoli 2 | 854.77 | 0 |  |  | 0
2. | Budynek Repliki Wylotu Sztolni ul. Miarki 8 | 710.5 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Wieża Ciśnień ul. Zamoyskiego 2 | 960 |  | 0 | 0
4. | Budynek Stacji Wentylatorów ul. Mochnackiego 12 (BORT) | 337.2 | 0
5. | Kontenerowy budynek stacji transformatorowej ul. Mochnackiego 12 | 55 | 0
6. | Hala namiotowa Parku Techniki Wojskowej ul. Mochnackiego 12 | 599 |  | 0
7. | Budynek Nadszybia Szybu Wyzwolenie ul. Mochnackiego 12 | 222 | 0
8. | Camera Obscura ul. Mochnackiego 12 | 30 | 0
9. | Bajtel Gruba ul. Mochnackiego 12 | 445.2 | 0
10. | Przenośne kontenery socjalne ul. Mochnackiego 12 | 41.6 |  | 0
11. | Budynek ul. 3 Maja 19 | 2870 | 0
12. | Hostel ul. 3 Maja 93a | 3 258,80 | 0 |  |  | 0 | 0
13. | BORT Guido ul. 3 Maja 93 | 632.7 |  | 0 | 0
14. | Główna Stacja Zasilania ul. 3 Maja 93 | 38.46 | 0
15. | Wieża Wyciągowa Szybu Kolejowy ul. 3 Maja 93 | 351 | 0 | 0 | 0
16. | Budynek Maszyny Wyciągowej Szybu Kolejowy ul. 3 Maja 93 | 854.77 | 0
17. | Budynek Nadszybia Szybu "Kolejowy" ul. 3 Maja 93 |  | 0
18. | Wieża Wyciągowa Szybu Guido ul. 3 Maja 93 | 159 | 0
19. | Budynek Nadzybia Szybu Gudio ul. 3 Maja 93 | 145.8 | 0
20. | Prinz Schonaich ul. Wolności 410 | 424.2 | 0
21. | Warsztat Elektryczny ul. Wolności 410 | 530 | 0
22. | Zmiękczalnia Wody ul. Wolności 410 | 135 | 0 |  |  | 0
23. | Kotłownia parowa - przybudówka ul. Wolności 410 | 56.6 | 0 |  |  | 0 | 0
24. | Budynek Maszyny Wyciągowej Szybu Zabrze II ul. Wolności 410 (maszyna parowa) | 340 | 0
25. | Stacja Sprężarek ul. Wolności 410 (budynek kompresorów) | 687 | 0
26. | Akumulatorownia ul. Wolności 410 | 80.6 | 0
27. | Budynek Nadszybia Szybu Carnall ul. Wolności 410 | 240 | 0
28. | Magazyn Budowlany ul. Wolności 410 | 191 | 0
29. | Mur oporowy ul. Wolności 410 | 20 | 0
30. | Mur oporowy ul. Wolności 408 | 20 | 0
31. | Łaźnia Łańcuszkowa ul. Wolności 408 | 1277 | 0 |  |  | 0 | 0
32. | Pomost (kładka) ul. Wolności 408 | 120 |  | 0 | 0
33. | Stacja Wentylatorów ul. Wolności 333 | 61.6 |  | 0
34. | Cechownia ul. Wolności 387 | 1111 |  | 0 | 0
35. | Portal Wylotowy "Brama Gwarków" Zbrosławice | 50 | 0
36. | Basen Zbiornika Sztolnia ul. Miarki 8 |  | 0
37. | Wylot do rzeki Bytomki |  | 0
38. | Rurociąg tłoczny ul. Miarki |  | 0
39. | Kabel - obiekt liniowy |  | 0
40. | Zadaszenie kolejki -niecka ul. Wolności 410 |  | 0
41. | Mała architektura - plac zabaw- ul. Mochnackiego 12 |  | 0
42. | Budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 45 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | KWOTA ZA WYKONANIE WSZYSTKICH PRZEGLĄDÓW |  |  | 0