Załącznik Nr 1

Zakres fizykochemicznych badań wody:

- pH

- Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5)

- Indeks fenolowy

- Azot ogólny

- Fosfor ogólny

- Zawiesiny ogólne

- Twardość ogólna

- Azot amonowy)

- Azot azotynowy

- Chlorki

- Żelazo ogólne

- Siarczany

- Wapń

- Nikiel

- Cynk

- Ołów

- Kadm

- Chrom ogólny

- Srebro

- Wanad

- Arsen

- Miedź

- Potas

- Rtęć