## 1
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Lp. | Nr katalogowy | Producent | Nazwa | Ilość | Jedn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | ZM24V6A-151B-00 |  | Zasilacz: buforowy; do wbudowania,modułowy; 150W; 24VDC; 6A; | 1 | SZT.
2 | A2003-A1 |  | AKUMULATOR FA2003-A1 (12 V, 7 AH, VDS) | 2 | SZT.
3 | 787-1662 |  | Elektroniczny wyłącznik nadprądowy; 2-kanałowy; napięcie wejściowe 24 V DC; konfig. 2 … 10 A; z możliwością komunikacji | 1 | SZT.
4 | SXWUI16XX10001 | SCHNEIDER ELECTRIC | Moduł AS-P UI-16 AS-P, moduł wejść uniwersalnych, 16 UI | 1 | SZT.
5 | SXWDI16XX10001 | SCHNEIDER ELECTRIC | Moduł AS-P DI-16 AS-P, moduł wejść cyfrowych 16DI (bezpotencjałowe, impulsowe) | 1 | SZT.
6 | SXWDOA12X10001 | SCHNEIDER ELECTRIC | Moduł AS-P DO-FA-12 AS-P, moduł wyjść cyfrowych 12DO (przekaźnikowe typu A) | 1 | SZT.
7 | SXWAO8XXX10001 | SCHNEIDER ELECTRIC | Moduł AS-P AO-8 AS-P, moduł wyjść analogowych 8AO (0-10 V/0-20 mA) | 1 | SZT.
8 | SXWTBIOW110001 |  | Podstawa przylaczeniowa TB-IO-W1 AS-P, podstawa przyłączeniowa modułów I/O do AS-P | 4 | SZT.
9 | KLU 100 | SCHNEIDER ELECTRIC | OUTDOOR HUMIDITY & TEMP. TRANSM. | 1 | SZT.
10 | Usługa |  | Koszt montażu urządzeń, programowania stworzenie wizualizacji, uruchomienie, dokumentacja powykonawcza itp. | 1 | SZT.
Suma