## 1
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Lp. | Nr katalogowy | Producent | Nazwa instalacji | Ilość | Jedn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | ZM24V6A-151B-00 | MERAWEX | Zasilacz: buforowy; do wbudowania,modułowy; 150W; 24VDC; 6A; | 1 | SZT.
2 | SXWASB36X10001 | SCHNEIDER ELECTRIC | Serwer Automatyki AS-B-36 | 1 | SZT.
3 | 006902401 | SCHNEIDER ELECTRIC | Czujnik wilgotności zewnetrzny SHO100-T5, SHO10x, czujnik wilgotności i temperatury, zewnętrzny, 0…90% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 10 kΩ) | 1 | SZT.
4 | FA2003-A1 | SIEMENS | AKUMULATOR FA2003-A1 (12 V, 7 AH, VDS) | 2 | SZT.
5 | 787-1662 | WAGO | Elektroniczny wyłącznik nadprądowy; 2-kanałowy; napięcie wejściowe 24 V DC; konfig. 2 … 10 A; z możliwością komunikacji | 1 | SZT.
6 | 5141104010 | SCHNEIDER ELECTRIC | STO500 czujnik temperatury zewnętrzny zakres -40-90stC NTC 10 kOhm | 1 | SZT.
7 | 3070905 3013651 | DIEHL METERING | Moduł Modbus do licznika SHARKY 775 wraz z kablem połączeniowym | 1 | KPL.
8 | SLPSXXX | SCHNEIDER ELECTRIC | SLP, czujnik temp, BACnet/Modbus, biały mat. | 5 | KPL.
Suma