Z A D A N I E   1 – przegląd urządzeń klimatyzacji - ogólne

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

1. Przeglądy okresowe dla urządzeń klimatyzacji - Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań Nad Dziedzictwem Przemysłowym - ul. G. Agricoli 2, 41-800 Zabrze

| LP. | MARKA | RODZAJ | MIEJSCE INSTALACJI | MODEL | NR SERYJNY | RODZAJ CZYNNIKA | ILOŚĆ CZYNNIKA | CENA JEDN. NETTO [PLN] za 1 przegląd | WARTOŚĆ NETTO [PLN] za 2 przeglądy | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROTENSO gwarancja | Przysufitowy | Serwerownia | M35Xi | RMXI35210600147 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTENSO gwarancja | Przysufitowy | Serwerownia | M35Xi | RMXI3521600188 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTENSO gwarancja | Przysufitowy | Serwerownia | M35Xi | RMXI35210600315 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTENSO gwarancja | Zewnętrzny | Serwerownia | M35XO | RMX035210600168 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTENSO gwarancja | Zewnętrzny | Serwerownia | M35XO | RMXO35210600259 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTENSO gwarancja | Zewnętrzny | Serwerownia | M35XO | RMXO35210600169 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTENSO gwarancja | Wewnętrzny | Zastępca Dyrektora Pom 1.02 | M35XI R15 | 340F169300123110130038 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTENSO gwarancja | Zewnętrzny | Zastępca Dyrektora Pom 1.02 | M35XO R15 | 340F169300223290120250 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTENSO | Ścienny | Dział zamówień publ. Pom. 12 | U26WI/0 | 20155 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Naścienny | Dyspozytornia | SDV4-22HA-B | 400050 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Naścienny | Sztab akcji ratunkowej pom. 23 | SDV4-22HA-B | 400060 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Naścienny | Pom. 0.04 (34) kadry | SDV4-22HA-B | 400055 |  |  |  |  |  |  |
|  | HITACHI | Naścienny | Pom. 0.07 (32) księgowość | RAK25RPB | 3522 |  |  |  |  |  |  |
|  | HITACHI | Naścienny | Pom. 0.06 (33) | RAK25RPB | 3508 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Naścienny | Dyrektor pom. 1.02 (47) | SDV4-45HA-B | 400096 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Naścienny | Sekretariat pom. 1.02 (47) | SDV4-45HA-B | 400097 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Naścienny | Pom. 1.06 Dział rozwoju projektów | ASH18AIPPT | 0000178 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Naścienny | Pom. 1.15 (38) | SDV4-45HA-B | 400098 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Naścienny | Pom. 1.08 (43) | ASH18AIPPT | 0000301 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Naścienny | Pom.1.07 (45) real. proj. budowl. | ASH18AIPPT | 0000198 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Naścienny | Pom. 1.09 (42) EOKTITP | ASH18AIPPT | 0000398 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Naścienny | Gł. Księgowy pom. 35 | ASH12AIPPT | 0001067 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Naścienny | Pok. 49 | ASH12AIPPT | 00782 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Agregat | Dot. Klim. SDV4 (6 szt.) | SDV4-252EA | 400004 | R410 A | 15,5 KG |  |  |  |  |
|  | ROTENSO | Zewnętrzny | Dział zamówień publ. Pom. 12 | U26WO/O | 130063 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Zewnętrzny | Pom. 1.08 (43) | ASH-18AIPPT | 301 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Zewnętrzny | Pom. 1.09 (42) | ASH-18AIPPT | 396 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Zewnętrzny | Pom. 35 | ASH-18AIPPT | ----- |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Zewnętrzny | Pom. 45 | ASH-18AIPPT | ----- |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Zewnętrzny | Pom. 1.06 | ASH-12AIPPT | 196 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Zewnętrzny | Pom. 49 | ASH-12AIPPT | ----- |  |  |  |  |  |  |
|  | HITACHI | Zewnętrzny | Pom. 06 i 07 | RAC-25WPB | 5239 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Przeglądy okresowe dla urządzeń klimatyzacji - HOSTEL GUIDO - ul. 3 Maja 93A, 41-800 Zabrze

| LP. | MARKA | RODZAJ | MIEJSCE INSTALACJI | MODEL |  | NR SERYJNY |  | RODZAJ CZYNNIKA | ILOŚĆ CZYNNIKA | CENA JEDN. NETTO [PLN] za 1 przegląd | WARTOŚĆ NETTO [PLN] za 2 przeglądy | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FUJITSU | Naścienny | Produkcja cukiernicza -kuchnia |  | ASYG24LFCC |  | E007480 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Naścienny | Serwerownia (-1) |  | ASYC12LMCA |  | E046254 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Naścienny | Serwerownia (-1) |  | ASYC12LMCA |  | E045668 |  |  |  |  |  |  |
|  | ALASKA | Przenośny | Pom. 0B03 magazyn |  | MAC12010 |  | 280008805 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Naścienny | Sala konferencyjna |  | ASYG18LFCA |  | E026524 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Naścienny | Sala konferencyjna |  | ASYG18LFCA |  | E026053 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Zewnętrzny | Dach (serwerownia) |  | AOYG24LFCC |  | E011350 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Zewnętrzny | Dach (konferencyjna) |  | AOYG18LFC |  | E022695 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Zewnętrzny | Dach (konferencyjna) |  | AOYG18LFC |  | E022700 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Zewnętrzny | Dach (serwerownia) |  | AOYG12LMCA |  | E032045 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Zewnętrzny | Dach (serwerownia) |  | AOYG12LMCA |  | E031984 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Przeglądy okresowe dla urządzeń klimatyzacji - BORT GUIDO - ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

| LP. | MARKA | RODZAJ | MIEJSCE INSTALACJI | MODEL | NR SERYJNY | RODZAJ CZYNNIKA | ILOŚĆ CZYNNIKA | CENA JEDN. NETTO [PLN] za 1 przegląd | WARTOŚĆ NETTO [PLN] za 2 przeglądy | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SAMSUNG | Kasetowy | Parter budynek A (1) | AM056FN4DEH/EU | 400072H |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Kasetowy | Parter budynek A (4) | AM056FN4DEH/EU | 400073E |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Kasetowy | Parter budynek A (2) | AM056FN2DEH/EU | C00013T |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Kasetowy | Parter budynek A (3) | AM056FN2DEH/EU | C00014E |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Ścienny | I piętro budynek A serwerownia | AC071FBRDEH | Brak możliwości odczytu |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Ścienny | I piętro budynek A serwerownia | AC071FBRDEH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Ścienny | I piętro budynek A pom. 1.04 | AM022FNQDEH | 100084M |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Ścienny | I piętro budynek A pom. 1.05 | AM022FNQDEH | 100083F |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Ścienny | I piętro budynek A pom. 1.06 | AM022FNQDEH | 100198D |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Kasetowy | Półpiętro | AM071FN4DEH/EU | 00054H |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Kasetowy | II piętro budynek A | AM056FNNDEH/EU | 00076K |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Ścienny | II piętro budynek A pom. 2.07 | AM022FNQDEH | 100068V |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Ścienny | II piętro budynek A pom. 2.06 | AM022FNQDEH | 100071M |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Ścienny | II piętro budynek A pom. 2.08 | AM022FNQDEH | 100085T |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Zewnętrzny | Split nad serwerownią | AC071FCADEH/EU | ----- |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Zewnętrzny |  | AC071FCADEH/EU | ----- |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG | Zewnętrzny | Dach, budynek główny | AM140FXVAGH | ----- | R410 A | 16,9 KG |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Przeglądy okresowe dla urządzeń klimatyzacji - Replika Wylotu Sztolni – ul. K. Miarki 8, 41-800 Zabrze

| LP. | MARKA | RODZAJ | MIEJSCE INSTALACJI | MODEL | NR SERYJNY | RODZAJ CZYNNIKA | ILOŚĆ CZYNNIKA | CENA JEDN.NETTO [PLN] za 1 przegląd | WARTOŚĆ NETTO [PLN] za 2 przeglądy | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SINCLAIR | Kasetowy | Kawiarnia - 3 piętro | SDV4-36CA | 400075 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Kasetowy | Kawiarnia - 3 piętro | SDV4-36CA | 400011 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Kasetowy | Sekretariat 1.1 - I piętro | SDV4-36CA | 400072 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Kasetowy | Sekretariat 1.1 - I piętro | SDV4-36CA | 400078 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Kasetowy | Pom. 1.3 - I piętro | SDV4-36CA | 400028 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Przysufitowy | Wysoko nad recepcją | SDV4-36CA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Kasetowy | Pom. 1.2 - I piętro | SDV4-71CAA | 400018 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Kasetowy | Recepcja | SDV4-71CAA | 400030 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Przysufitowy | Serwerownia | ASFU-18A | 0000241 |  |  |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Zewnętrzny | Agregat duży | SDV4-335EA | 400005 | R410 A | 18,5 KG |  |  |  |  |
|  | SINCLAIR | Zewnętrzny | Serwerownia | ASGE-18WK | 912591 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Przeglądy okresowe dla urządzeń klimatyzacji - Łaźnia Łańcuszkowa – ul. Wolności 408, 41-800 Zabrze

| LP. | MARKA | RODZAJ | MIEJSCE INSTALACJI | MODEL | NR SERYJNY | RODZAJ CZYNNIKA | ILOŚĆ CZYNNIKA | CENA JEDN. NETTO [PLN] za 1 przegląd | WARTOŚĆ NETTO [PLN] za 2 przeglądy | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FUJITSU | Ścienny | Bistro (5) | ASYA18GAH | E001141 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Ścienny | Bistro (6) | ASYA18GAH | E001144 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Ścienny | Bistro (2) | ASYA24GAH | E000371 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Ścienny | Bistro (1) | ASYA24GAH | E000406 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Ścienny | Bistro | ASYA24GAH | E000412 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Ścienny | Bistro | ASYA24GAH | E000373 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Ścienny | Bistro (8) | ASYA24GAH | E000409 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Ścienny | Bistro (7) | ASYA24GAH | E000377 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Zewnętrzny | Przed budynkiem łaźni | AJYA72LALH | R304294 | R410 A | 11,2 KG |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Zewnętrzny | Przed budynkiem łaźni | AJYA90LALH | R303542 | R410 A | 11,2 KG |  |  |  |  |
|  | MIDEA | Ścienny | Serwerownia | MS12FU-18HRFN1-QRC8W | 120025 |  |  |  |  |  |  |
|  | MIDEA | Zewnętrzny | Serwerownia | MOC1-18HFN1-QRC8W | 120025 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Przeglądy okresowe dla urządzeń klimatyzacji - Budynek Wentylatorów - ul. Mochnackiego 12, 41-800 Zabrze

| LP. | MARKA | RODZAJ | MIEJSCE INSTALACJI | MODEL | NR SERYJNY |  | RODZAJ CZYNNIKA | ILOŚĆ CZYNNIKA | CENA JEDN. NETTO [PLN] za 1 przegląd | WARTOŚĆ NETTO [PLN] za 2 przeglądy | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MIDEA | Ścienny | pom. 1.4 | MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW |  | 120204 |  |  |  |  |  |  |
|  | MIDEA | Ścienny | pom. 1.3 | MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW |  | 120080 |  |  |  |  |  |  |
|  | MIDEA | Zewnętrzny | Dach - dla pom. 1.4 | MOB01-12HFN1-QRD0GW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MIDEA | Zewnętrzny | Dach - dla pom. 1.3 | MOB01-09HFN1-QRD0GW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MIDEA | Sufitowy | Sufit nad sklepikiem | MCD-36HRFN1-QRDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MIDEA | Sufitowy | Sufit nad sklepikiem | MCD-36HRFN1-QRDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MIDEA | Zewnętrzny | Hol Dach | MOYU-36HFN1-QRD0 |  | 60018 | R410 A | 3,65 KG |  |  |  |  |
|  | MIDEA | Zewnętrzny | Hol Dach | MOYU-36HFN1-QRD0 |  | 60020 | R410 A | 3,65 KG |  |  |  |  |
|  | MIDEA | Ścienny | Pom. techn. IT 0.4 Serwerownia | MSMBBU12HRFN1-QRDGW |  | 120067 |  |  |  |  |  |  |
|  | MIDEA | Ścienny | Pom. techn. IT 0.4 Serwerownia | MSMBBU12HRFN1-QRDGW |  | 120076 |  |  |  |  |  |  |
|  | MIDEA | Zewnętrzny | Dach | MOB01-12HFN1-QRD0GW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MIDEA | Zewnętrzny | Dach | MOB01-12HFN1-QRD0GW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Przeglądy okresowe dla urządzeń klimatyzacji - Camera Obscura - ul. Mochnackiego 12, 41-800 Zabrze

| LP. | MARKA | RODZAJ | MIEJSCE INSTALACJI | MODEL | NR SERYJNY | RODZAJ CZYNNIKA | ILOŚĆ CZYNNIKA | CENA JEDN. NETTO [PLN] za 1 przegląd | WARTOŚĆ NETTO [PLN] za 2 przeglądy | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FUJITSU | Ścienny | Wnętrze wieży | ASYG24LFCC | E037149 |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | Zewnętrzny | Na dachu | A0YG24LFCC | E036311 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Przeglądy okresowe dla urządzeń klimatyzacji - Zmiękczalnia - ul. Wolności 408, 41-800 Zabrze

| LP. | MARKA | RODZAJ | MIEJSCE INSTALACJI | MODEL | NR SERYJNY | RODZAJ CZYNNIKA | ILOŚĆ CZYNNIKA | CENA JEDN. NETTO [PLN] za 1 przegląd | WARTOŚĆ NETTO [PLN] za 2 przeglądy | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROTENSO gwarancja | Ścienny | Na sali | JATO X 140 | RJXI140220200036 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTENSO gwarancja | Zewnętrzny | Przy elewacji | UNICO 140 | RO0X0140211200012 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTENSO gwarancja | Ścienny | Na sali | UKURA X35 | RUXI35220502009 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTENSO gwarancja | Zewnętrzny | Przy elewacji | UKURA X35 | RUX035211202025 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Przeglądy okresowe dla urządzeń klimatyzacji – Cechownia – ul. Wolności  387 , 41-800 Zabrze

| LP. | MARKA | RODZAJ | MIEJSCE INSTALACJI | MODEL | NR SERYJNY | RODZAJ CZYNNIKA | ILOŚĆ CZYNNIKA | CENA JEDN. NETTO [PLN] za 1 przegląd | WARTOŚĆ NETTO [PLN] za 2 przeglądy | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.C.M.CALTE CLIMA | Szafa klimatyzacji precyzyjnej Q ch =10 szt. x 3,8 kV | Piwnica - 5 Parter – 4 I piętro - 1 | WSTJ 0074PDLN | AAG 138010750 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cliver | Agregat wody lodowej 66,7 kV | Przy wejściu do piwnicy- tylna fasada budynku | WSAT-XEE302 | AAG138010750 |  | 16,5 KG |  |  |  |  |
|  | Samsung | SPLIT | Serwerownia - parter | ACO52FBRDEH/EU | ------- |  |  |  |  |  |  |
|  | Samsung | SPLIT | Rozdzielnia - piwnica | ACO52FBRDEH/EU | ------- |  |  |  |  |  |  |
|  | Samsung | Zewnętrzny | Na elewacji | ----- | ------ |  |  |  |  |  |  |
|  | Samsung | Zewnętrzny | Na Elewacji | ------ | ------ |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RAZEM dla zadania 1 przegląd urządzeń klimatyzacji - ogólne (poz. 1-9)

Wartość netto ……………………………………. (słownie: …………………………………………………………………………………….………………………………………..)

Wysokość podatku VAT ….%

Wartość podatku VAT ………………………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………………………… )

Wartość brutto ………………………………….. (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Z A D A N I E   1 – urządzenia wentylacji - ogólne

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

10. Przeglądy okresowe dla urządzeń wentylacji - Hostel Guido – ul. 3 Maja 93a

| Lp. | Model/Typ urządzenia wentylacyjnego/miejsce instalacji | Rodz. filtrów | Wymiary i ilość filtrów | Częstotliwość wymiany filtrów | Cena jedn. netto PLN za przegląd urządzeń wentylacyjnych wraz wymianą filtrów jeden raz w roku | Cena netto PLN za przegląd urządzeń wentylacyjnych jeden raz w roku wraz z wymianą filtrów dwa razy w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala nawiewno-wywiewna NW1 - stołówka | F 7 | 592x450x590 – 2 szt. | 1/rok |  |  |
|  |  | F 7 | 287x450x590 – 2 szt. |  |  |  |
| 2. | Centrala nawiewno-wywiewna NW2 - kuchnia | F 7 | 592x592x590 – 4 szt. |  |  |  |
|  |  | F 7 | 490x592x590 – 4 szt. |  |  |  |
|  |  | F 7 | 592x287x590 – 4 szt. |  |  |  |
|  |  | F 7 | 490x287x590 – 4 szt. |  |  |  |
| 3. | Centrala nawiewno-wywiewna NW3 - parter + piwnica | F 7 | 592x450x590 – 2 szt. |  |  |  |
|  |  | F 7 | 287x450x590 – 2 szt. |  |  |  |
| 4. | Centrala nawiewno-wywiewna NW4 - piętro I – II | F 7 | 592x592x590 – 4 szt. |  |  |  |
|  |  | F 7 | 592x287x590 – 4 szt. |  |  |  |
| 5. | Wentylatory dachowe Venture |  | 29 sztuk |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

11. Przeglądy okresowe dla urządzeń wentylacji - BORT Guido – ul. 3 Maja 93

| Lp. | Model/Typ urządzenia wentylacyjnego/miejsce instalacji | Rodz. filtrów | Wymiary i ilość filtrów | Częstotliwość wymiany filtrów w 2024r. | Cena jedn. netto PLN za przegląd urządzeń wentylacyjnych wraz wymianą filtrów jeden raz w roku | Cena netto PLN za przegląd urządzeń wentylacyjnych jeden raz w roku wraz z wymianą filtrów dwa razy w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna NW1-VTS | G4 | 781x274x48 – 2 szt. | 1/rok |  |  |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna NW2-VTS | G4 | 712x302x50 – 4 szt. | 1/rok |  |  |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna NW3 | G4 | 712x302x48 – 2 szt. | 1/rok |  |  |
|  | Wentylatory dachowe Venture |  | 2 szt. | 1/rok |  |  |
|  | Wentylatory kanałowe Venture |  | 2 szt. | 1/rok |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

12. Przeglądy okresowe dla urządzeń wentylacji - Budynek Wentylatorów – ul. Mochnackiego 12.

| Lp. | Model/Typ urządzenia wentylacyjnego/miejsce instalacji | Rodz. filtrów | Wymiary i ilość filtrów | Częstotliwość wymiany filtrów w 2024r. | Cena jedn. netto PLN za przegląd urządzeń wentylacyjnych wraz wymianą filtrów jeden raz w roku | Cena netto PLN za przegląd urządzeń wentylacyjnych jeden raz w roku wraz z wymianą filtrów dwa razy w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala nawiewno-wywiewna VUT 2000 z odzyskaniem ciepła | G4 | 781x274x48 – 2 szt. | 1/rok |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

13. Przeglądy okresowe dla urządzeń wentylacji - Replika Wylotu Sztolni – ul. K. Miarki 8

| Lp. | Model/Typ urządzenia wentylacyjnego/miejsce instalacji | Rodz. filtrów | Wymiary i ilość filtrów | Częstotliwość wymiany filtrów w 2024r. | Cena jedn. netto PLN za przegląd urządzeń wentylacyjnych wraz wymianą filtrów jeden raz w roku | Cena netto PLN za przegląd urządzeń wentylacyjnych jeden raz w roku wraz z wymianą filtrów dwa razy w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala nawiewno-wywiewna NW1 i W1 Samsung – III piętro | G4 | 4 szt. – 4 mb włóknina, centrala rekuperacyjna | 1/rok |  |  |
| 2. | Instalacja nawiewno-wywiewna N2 i W2 Samsung |  |  |  |  |  |
| 3. | Instalacja nawiewno-wywiewna W3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Instalacja nawiewno-wywiewna W4 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

14. Przeglądy okresowe dla urządzeń wentylacji – Łaźnia łańcuszkowa – ul. Wolności 408

| Lp. | Model/Typ urządzenia wentylacyjnego/miejsce instalacji | Rodz. filtrów | Wymiary i ilość filtrów | Częstotliwość wymiany filtrów w 2024r. | Cena jedn. netto PLN za przegląd urządzeń wentylacyjnych wraz wymianą filtrów jeden raz w roku | Cena netto PLN za przegląd urządzeń wentylacyjnych jeden raz w roku wraz z wymianą filtrów dwa razy w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekozefir RP-3000-SPE-2.4 Wentylatornia | G4 | 210x450x70 – 4 szt. | 1/rok |  |  |
| 2. | Ekozefir RK-5000-UPEL-S-4.5 Wentylatornia | G4 | 400x480x95 – 4 szt. |  |  |  |
| 3. | Ekozefir RK-3000-KPE-3.0 Kuchnia | G4 | 400x430x400 – 4 szt. |  |  |  |
| 4. 5. | Ekozefir RK- 5000-KPEL-6.0 Toalety | G4 | 755x345x95 – 2 szt. |  |  |  |
|  |  |  | 400x480x95 – 4 szt. |  |  |  |
|  |  |  | 210x450x70 – 4 szt. |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

15. Przeglądy okresowe dla urządzeń wentylacji - Stacja Sprężarek i Rozdzielni (EDISON) – ul. Wolności 410

| Lp. | Model/Typ urządzenia wentylacyjnego/miejsce instalacji | Rodz. filtrów | Wymiary i ilość filtrów | Częstotliwość wymiany filtrów w 2024r. | Cena jedn. netto PLN za przegląd urządzeń wentylacyjnych wraz wymianą filtrów jeden raz w roku | Cena netto PLN za przegląd urządzeń wentylacyjnych jeden raz w roku wraz z wymianą filtrów dwa razy w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 x Centrala wentylacyjna nawiewna Clima Produkt H- Hermes- I-02-S- FB4/WHC/CFI-RS-R Vn=1500m³/h | G4 | 336x590x150 1 szt. | 1/rok |  |  |
| 2. | Centrala wentylacyjna z odzyskaniem ciepła Mitsubishi Elektric LGH- 100Rx5 Vn=500 m³ | G3 | Model: P R50 522 710 W R50 222 717 |  |  |  |
| 3. | Wentylator dachowy CAPP-2-190/450S |  | 2 szt. |  |  |  |
| 4. | Kurtyna powietrzna Defender 200 EHN -2 szt. | ---- | -------- |  |  |  |
| 5. | Kurtyna powietrzna Defender 150 EHN -2 szt. | ---- | -------- |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Przed złożeniem oferty cenowej zalecana jest wizja lokalna związana z utrudnieniami dostępu do niektórych central wentylacyjnych.

RAZEM dla zadania 1 przegląd urządzeń wentylacji - ogólne (poz. 10 -15)

Wartość netto ……………………………………. (słownie: …………………………………………………………………………………….………………………………………..)

Wysokość podatku VAT ….%

Wartość podatku VAT ………………………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………………………… )

Wartość brutto ………………………………….. (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..)

Łącznie dla poz. 1-16 dla przeglądów urządzeń klimatyzacji i wentylacji – ogólne

Wartość netto ……………………………………. (słownie: …………………………………………………………………………………….………………………………………..)

Wysokość podatku VAT ….%

Wartość podatku VAT ………………………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………………………… )

Wartość brutto ………………………………….. (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..)

……………………..………, dnia…….………….	                       					             ……………………….......................................................

(miejscowość)	                                          			                     	   podpis(y)  i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Z A D A N I E   2  – przegląd urządzeń klimatyzacji – Wieża Ciśnień (gwarancja)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Przeglądy okresowe dla urządzeń klimatyzacji – Wieża ciśnień - ul. Zamoyskiego 2, 41-800 Zabrze (będące na gwarancji)

| LP. | MARKA | RODZAJ | MIEJSCE INSTALACJI | MODEL | RODZAJ CZYNNIKA |  | ILOŚĆ CZYNNIKA |  | CENA JEDN. NETTO [PLN] za 1 przegląd | WARTOŚĆ NETTO [PLN] za 2 przeglądy |  | VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | piwnica | ASYA012GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | piwnica | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | piwnica | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | piwnica | ASYA009GTAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | parter | ASYA007GTAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | parter | ASYA012GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | parter | ASYA012GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | parter | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | parter | ASYA018GBCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | parter | ASYA018GBCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | I piętro | ASYA009GTAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | I piętro | ASYA007GTAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | I piętro | ASYA007GTAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | I piętro | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | I piętro | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | I piętro | ASYA030GTAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | I piętro | ASYA030GTAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | II piętro | ASYA009GTAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | II piętro | ASYA007GTAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | II piętro | ASYA007GTAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | II piętro | ASYA007GTAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | II piętro | ASYA007GTAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | II piętro | ASYA012GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | II piętro | ASYA012GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | II piętro | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom podzbiornika | ASYA007GTAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom podzbiornika | ASYA018GBCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom podzbiornika | ASYA018GBCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom podzbiornika | ASYA018GBCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom podzbiornika | ASYA018GBCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom zbiornika | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom zbiornika | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom zbiornika | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom zbiornika | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom zbiornika | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom zbiornika | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom zbiornika | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom zbiornika | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom zbiornika | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom zbiornika | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom zbiornika | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom zbiornika | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom zbiornika | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | wewnętrzny | Poziom zbiornika | ASYA014GCAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GREE gwarancja | wewnętrzny | Poziom podzbiornika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GREE gwarancja | wewnętrzny | Poziom podzbiornika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GREE gwarancja | zewnętrzny | dach | GWM24QE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GREE gwarancja | zewnętrzny | dach | GWM24QE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | zewnętrzny | piwnica | AOYG030LMTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | zewnętrzny | piwnica | AOYG030LMTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | zewnętrzny | dach | AJY144LALBH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | zewnętrzny | dach | AJY090LALBH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | zewnętrzny | dach | AJY072LELAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | zewnętrzny | dach | AJY126LALBH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | zewnętrzny | dach | AJY072LALBH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | zewnętrzny agregat skraplający |  | AJY144LELAH |  | R410A |  | 21.5 |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | zewnętrzny |  | AJY144LALBH |  | R410 |  | 48.5 |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | zewnętrzny |  | AJY090LALBH |  | R410 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | zewnętrzny |  | AJY072LELAH |  | R410A |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | zewnętrzny |  | AJY126LALBH |  | R410 |  | 35.5 |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU | zewnętrzny |  | AJY072LALBH |  | R410 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ……………………………………. (słownie: …………………………………………………………………………………….………………………………………..)

Wysokość podatku VAT ….%

Wartość podatku VAT ………………………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………………………… )

Wartość brutto ………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………..………, dnia…….………….	                       					             ……………………….......................................................

(miejscowość)	                                          			                     	   podpis(y)  i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Z A D A N I E   3  – przegląd urządzeń wentylacji – Wieża Ciśnień (gwarancja)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY        Przeglądy okresowe dla urządzeń wentylacji – Wieża ciśnień – ul. Zamoyskiego 2

| Lp. | Model/Typ urządzenia wentylacyjnego/miejsce instalacji | Rodz. filtrów | Wymiary i ilość filtrów | Częstotliwość wymiany filtrów w 2024r. | Cena jedn. netto PLN za przegląd urządzeń wentylacyjnych wraz wymianą filtrów jeden raz w roku | Cena netto PLN za przegląd urządzeń wentylacyjnych jeden raz w roku wraz z wymianą filtrów dwa razy w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala wentylacyjna VTS N1-W1 Centralę wentylacyjną z wymiennikiem obrotowym zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatorni nr 302, znajdującym się na poziomie przestrzeni technicznej | G4 | filtr kieszeniowy 490x490 4 filtry | 2/rok |  |  |
| 2. | Centrala wentylacyjna VTS N2-W2 Centralę wentylacyjną z wymiennikiem obrotowym zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatorni nr 302, znajdującym się na poziomie przestrzeni technicznej | G4 | filtr kieszeniowy 428x428 4 filtry | 2/rok |  |  |
| 3. | Centrala wentylacyjna VTS N3-W3 Centralę wentylacyjną z wymiennikiem obrotowym zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatorni nr 302, znajdującym się na poziomie przestrzeni technicznej. | G4 | filtr kieszeniowy 428x287 4 filtry | 2/rok |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ……………………………………. (słownie: …………………………………………………………………………………….………………………………………..)

Wysokość podatku VAT ….%

Wartość podatku VAT ………………………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………………………… )

Wartość brutto ………………………………….. (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………..………, dnia…….………….	                       					             ……………………….......................................................

(miejscowość)	                                          			                     	   podpis(y)  i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Z A D A N I E   4 – przegląd wentylatorów Harmann – Wieża Ciśnień (gwarancja)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Przeglądy okresowe dla urządzeń wentylacji – Wieża ciśnień – ul. Zamoyskiego 2

| Lp. | Model/Typ | Cena jedn. netto PLN za przegląd - jeden raz w roku | VAT /%/ | Cena jedn. netto PLN za przegląd – dwa razy w roku | VAT /%/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ WC1 Wentylator kanałowy typ DRB 40/20/1000EC firmy Harmann |  |  |  |  |
| 2. | Układ WC2 Wentylator kanałowy typ RM 150/650EC firmy Harmann |  |  |  |  |
| 3. | Układ WC3 Wentylator kanałowy typ RM 125/450EC firmy Harmann |  |  |  |  |
| 4. | Układ WW1 Wentylator kanałowy typ RM 100/300EC firmy Harmann |  |  |  |  |
| 5. | Układ WW2 Wentylator kanałowy typ RM 160/650EC firmy Harmann |  |  |  |  |
| 6. | Układ WW3 Wentylator kanałowy typ RM 100/300EC firmy Harmann |  |  |  |  |
| 7. | Układ WW4 Wentylator kanałowy typ RM 100/300EC firmy Harmann |  |  |  |  |
| 8. | Układ WW5 Wentylator kanałowy typ RM 125/450EC firmy Harmann |  |  |  |  |
| 9. | Układ WW6 Wentylator kanałowy typ RM 100/300EC firmy Harmann |  |  |  |  |
| 10. | Układ WW7 Wentylator kanałowy np. typ RM 100/300EC firmy Harmann |  |  |  |  |
| 11. | Wentylator oddymiający Harmann AXEL.L 500/2/21-24/4 - osiowy wentylator oddymiający F400 (120min.) |  |  |  |  |
|  | Razem: | -------------- |  |  |  |

Wartość netto ……………………………………. (słownie: …………………………………………………………………………………….………………………………………..)

Wysokość podatku VAT ….%

Wartość podatku VAT ………………………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………………………… )

Wartość brutto ………………………………….. (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..)

……………………..………, dnia…….………….	                       					             ……………………….......................................................

(miejscowość)	                                          			                                        podpis(y)  i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy