Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zabezpieczenie obiektów i terenu MGW w przypadku powstania awarii przyłączy i instalacji 
wod-kan, co, gaz w obiektach 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

- Wykaz możliwych robót - awarii

W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do usuwania, na podstawie Protokołu Konieczności i Zlecenia, wszelkich awarii powstałych na przyłączach i instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych, co, gazowych jak np.:

- Udrażnianie instalacji kanalizacyjnej oraz syfonów w budynkach i na zewnątrz do studzienki zbiorczej

- Wykonanie prac ziemnych związanych z usuwaniem awarii

- Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (np. zagęszczenie, naprawa dróg i chodników)

- Uszczelnianie, naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów instalacji wodnej i kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej

- Odmrażanie instalacji wodnej a w razie braku możliwości odmrażania wymiana uszkodzonych,
 w wyniku działania ujemnych temperatur, elementów instalacji

- Wymiana grzybków, głowic, uszczelek

- Uszczelniania śrubunków i połączeń rozłącznych

- Usuwanie nieszczelności instalacji gazowej wraz ze sprawdzeniem szczelności

- Uszczelnienie i zabezpieczenie uszkodzonych fragmentów instalacji co

- Odpowietrzanie instalacji co – grzejników, kurtyn powietrznych

- Wymiana elementów instalacji c.o. np. zawory, grzejniki itp.

- Remont, wymiana fragmentów instalacji,

- Naprawy uszkodzeń sieci i instalacji w obiektach

- Z uwagi na możliwość powstania awarii sieci i instalacji Zamawiający, w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy zobowiązany jest wystawić osobne zlecenie.

- Powyższe zlecenie wystawione zostanie na podstawie sporządzonego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu konieczności zawierającego przyczynę uszkodzenia, proponowaną kalkulację kosztów naprawy zawierającą liczbę godzin pomnożoną przez roboczogodzinę, ilość i cenę materiałów oraz pracę sprzętu niezbędnego do wykonania naprawy elementów sieci lub instalacji które uległy awarii oraz termin realizacji naprawy.

- Protokół konieczności oraz Zlecenie będące podstawą wykonania naprawy urządzenia muszą zostać zatwierdzone przez Kierownika Działu DGIIM.

- Powyższe prace realizowane będą w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00 lub w innych godzinach ustalonych z Zamawiającym

- Po wykonaniu usługi naprawy urządzenia, które uległo awarii Wykonawca sporządzi Protokół odbioru.

- Sprzęt, narzędzia i materiały niezbędne do wykonania usługi naprawy dostarczy Wykonawca na swój koszt i ryzyko.

- Wymagania ogólne

Obowiązki Wykonawcy w ramach umowy:

  - Pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż. przy realizacji zakresu umowy.

  - Rzetelne i kompleksowe przeprowadzenie robót wynikających z otrzymanych zleceń.

Pozostałe wymagania

- Roboty powinny być wykonywane przez pracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, odpowiednio wykwalifikowanych, legitymującymi się odpowiednimi uprawnieniami.

- Wykonawca musi posiadać wszelkie sprzęt, narzędzia, materiały, urządzenia i części zamienne niezbędne do przeprowadzenia prac naprawczych.

- Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi zgodnie z postanowieniem umowy.

- Materiały stosowane przez Wykonawcę muszą być nowe, najlepszej jakości o parametrach dostosowanych do potrzeb i istniejących warunków. Stosowane materiały powinny posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania, deklaracje zgodności z odpowiednimi normami technicznymi.

- Wykonawca wykonuje usługi przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi i własnego transportu.

- Wykonawca na własny koszt dokonuje wywozu i utylizacji odpadów po przeprowadzonych pracach, a na polecenie upoważnionych pracowników Zamawiającego przedstawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie utylizacji tych odpadów (karta odpadu).

- Wykonywane usługi będą realizowane w obiektach i pomieszczeniach będących w użytkowaniu. Wykonawca  zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wykonywania usług w sposób uniemożliwiający zabrudzenie sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu pomieszczeń. Prace w miejscach objętych zakresem usług należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy, po wcześniejszych uzgodnieniach                           z przedstawicielem Zamawiającego. Prace realizowane przez Wykonawcę nie mogą zakłócać pracy pracowników i funkcjonowania Zamawiającego. Po zakończeniu czynności w danym pomieszczeniu, musi ono zostać przywrócone do stanu pierwotnego. Każdorazowo, pomieszczenia, w których zakończono prace muszą zostać posprzątane.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń  związanych                                 z prowadzonymi usługami, w szczególności winien zadbać o bezpieczeństwo osób postronnych oraz zabezpieczenie miejsca prac prowadzonych w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa w tym przepisami Prawa budowlanego, BHP, PPOŻ.

- Wykonawca dokona wszelkich napraw i uzupełnień elementów budynku naruszonych lub zniszczonych                      w wyniku świadczonych usług, takich jak uzupełnianie tynków z gładzeniem i odmalowaniem, obróbki tynkarskie przewiertów czy przekuć, z zachowaniem wymagań przepisów przeciwpożarowych.

- Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania usług muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z przepisami i zaleceniami producenta. Wszystkie urządzenia, które tego wymagają, użytkowane przez Wykonawcę powinny posiadać aktualne świadectwa legalizacji, a w przypadku urządzeń pomiarowych – również ważne świadectwa kalibracji.

- Wykonawca  musi  podejmować  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów                                i normatywów z zakresu ochrony środowiska podczas świadczonych usług. Podczas wykonywania usług Wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników.

- Wykonawca w trakcie wykonywania usług odpowiada za bezpieczeństwo pracowników oraz osób postronnych. Za każdym razem musi zabezpieczyć odpowiednio miejsce prowadzenia prac zgodnie                           z przepisami. Przy pracach pożarowo niebezpiecznych należy każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego.

- Każda praca wymagająca przerw w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła może być wykonana  wyłącznie  po  uprzednim  uzgodnieniu  momentu  wyłączenia  i  czasu  trwania  przerwy z odpowiednimi służbami technicznymi Zamawiającego.