## zest_materiału
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |  |  | Zał. nr 1 do zapytania o cenę z dnia: 09. 05. 2022r.
Zakup i dostawa osprzętu niezbędnego do rozbudowy instalacji elektroenergetycznej zabudowanej na poziomie 80 w wyrobiskach GKSD w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Zestawienie cen i kosztów materiałów do wykonania zadania
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | jedn. | Uwagi
1 | Kabel energetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce wewnętrznej polwinitowej, opancerzony drutami stalowymi okrągłymi, w osłonie zewnętrznej polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia - YKGYFoyn 3x120/35 | 60 | mb |  | #REF!
2 | Uchwyt do kabli szybowych, mocowany do liny nośnej (3-207S) | 10 | szt. |  | #REF!
3 | Uchwyt do kabli szybowych, mocowany na konsolę szybową (3-208) | 10 | szt. |  | #REF!
4 | Lina stalowa fi 20 | 60 | mb |  | #REF!
5 | Zestaw rozdzielczy, wyposażony w cztery odpływy listwowe (wszystkie odpływy z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym), np..: ZRU-D/0.4 (ELEKS) | 1 | szt. |  | #REF!
6 | Kabel energetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce wewnętrznej polwinitowej, opancerzony drutami stalowymi okrągłymi, w osłonie zewnętrznej polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia - YKGYFoyn 3x120/25 | 600 | mb |  | #REF!
7 | Kabel energetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce wewnętrznej polwinitowej, opancerzony drutami stalowymi okrągłymi, w osłonie zewnętrznej polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia - YnOGY 3x50/16 | 520 | mb |  | #REF!
8 | przewód górniczy o izolacji i powłoce PVC - YnOGY 3x35/16 | 95 | mb |  | #REF!
9 | hak kablowy typu 3-108 | 300 | kpl. |  | #REF!
10 | Zespół oświetleniowy z transformatorem 500/230V o mocy niemniejszej niż 6,3 kVA z czterema odpływami wyposażonymi w zabezpieczenia upływowe i nadpradowe, malowany proszkowo (np..: ZTN-05/263/4) przeznaczony do pracy w sieci IT | 1 | szt. |  | #REF!
11 | Rozłącznik bezpiecznikowy (wlk. 2) zabudowany w obudowie stalowej posiadającej min. cztery wloty kablowe umożliwiające wprowadzenie i podłączenie kabli o przekroju 3x120/35 | 1 | szt. |  | #REF!
12 | Lina stalowa fi 14 | 250 | mb |  | #REF!
#REF!

## zest_materiału_cennik
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu | [8 empty] | Zał. nr 2 do formularza ofertowego z dnia: …………………………..
Zakup i dostawa osprzętu niezbędnego do rozbudowy instalacji elektroenergetycznej zabudowanej na poziomie 80 w wyrobiskach GKSD w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Zestawienie cen i kosztów materiałów do wykonania zadania
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | jedn. | Cena jednostkowa netto | Koszt netto | Stawka podatku VAT |  | Koszt brutto | Uwagi
|  |  |  | zł | zł | % |  | zł
1 | Kabel energetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce wewnętrznej polwinitowej, opancerzony drutami stalowymi okrągłymi, w osłonie zewnętrznej polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia - YKGYFoyn 3x120/35 | 60 | mb |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Uchwyt do kabli szybowych, mocowany do liny nośnej (3-207S) | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Uchwyt do kabli szybowych, mocowany na konsolę szybową (3-208) | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Lina stalowa fi 20 | 60 | mb |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Zestaw rozdzielczy, wyposażony w cztery odpływy listwowe (wszystkie odpływy z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym), np..: ZRU-D/0.4 (ELEKS) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Kabel energetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce wewnętrznej polwinitowej, opancerzony drutami stalowymi okrągłymi, w osłonie zewnętrznej polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia - YKGYFoyn 3x120/25 | 600 | mb |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Kabel energetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce wewnętrznej polwinitowej, opancerzony drutami stalowymi okrągłymi, w osłonie zewnętrznej polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia - YnOGY 3x50/16 | 520 | mb |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | przewód górniczy o izolacji i powłoce PVC - YnOGY 3x35/16 | 95 | mb |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | hak kablowy typu 3-108 | 300 | kpl. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Zespół oświetleniowy z transformatorem 500/230V o mocy niemniejszej niż 6,3 kVA z czterema odpływami wyposażonymi w zabezpieczenia upływowe i nadpradowe, malowany proszkowo (np..: ZTN-05/263/4) przeznaczony do pracy w sieci IT | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Rozłącznik bezpiecznikowy (wlk. 2) zabudowany w obudowie stalowej posiadającej min. cztery wloty kablowe umożliwiające wprowadzenie i podłączenie kabli o przekroju 3x120/35 | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Lina stalowa fi 14 | 250 | mb |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0