| MGW.TM.711.15.2020.2.JMk. | …………………., dnia ……………. 2020r. |
| --- | --- |

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie dostawy / usługi / roboty budowlanej o wartości netto poniżej kwoty określonej  w art. 4 pkt. 8

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

Sprawę prowadzi: Janusz Michalak  tel. 32 630-30-91 wew. 4024

e-mail: oferty@muzeumgornictwa.pl

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Serwis i usuwanie awarii urządzeń zainstalowanych w stacji wentylatorów głównych przewietrzających kompleks wyrobisk dołowych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej 
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

III. Nazwa i adres WYKONAWCY:

............................................................................................................, NIP...........................,REGON........................

- Oferuję wykonanie w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

a) Naprawy podzespołów przedmiotowych urządzeń zabudowanych w stacji wentylatorów wykonywane 
    będą wg kalkulacji powykonawczej w oparciu o stawkę roboczogodziny, która wynosi:

cena netto: .....................................zł (słownie: ………..………………………………………………)

cena brutto: ...................................zł (słownie: ………………………………………………………)

podatek VAT: .................................zł (słownie: …………………………………...…………………)

- Usuwanie drgań – wyważenie – silnika i wentylatora (z wymianą łożysk):

cena netto: .....................................zł (słownie: ………..……………………………………………)

cena brutto: ...................................zł (słownie: …………………………………….…………………)

podatek VAT: .................................zł (słownie: …………………………………..………………)

- Udzielam gwarancji na wymienione części na okres …………………………. miesięcy

Okres rękojmi zostaje udzielony na czas: ………………………………….….. miesięcy

- Wynagrodzenie za części zamienne, wszelkie niezbędne materiały potrzebne do naprawy i serwisu będzie rozliczane zgodnie z aktualnym cennikiem złożonym do oferty, który obowiązuje do dnia zakończenia umowy tj. do 31. 12. 2020r. i stanowi integralną część oferty.

4.   Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 
   w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

- zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, zamieszczoną w zapytaniu
   ofertowym na wykonanie przedmiotowego zamówienia

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca
    działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu
    zarządzającego będących osobami fizycznymi

-  wypełniłem obowiązek informacyjny - przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
    Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
    związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
    uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – wobec osób fizycznych 
    i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i pełnomocników będących osobami fizycznymi
    i członków organów zarządzających będących osobami fizycznymi od, których dane osobowe
    bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty.

5.  Ofertę niniejszą składam na  ..…  kolejno ponumerowanych stronach.

6.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- Cennik części zamiennych.

- KRS/Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – z ostatnich 6 miesięcy.

- Inne - …………………………………………………………………….

*) niepotrzebne skreślić

.............................dn. ............................                                       ..........................................................................

podpis(y)  i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego z dnia:………. 2020r.

Cennik części zamiennych i podzespołów objętych przedmiotem oferty.

| Lp. | OPIS CZĘŚCI | TYP | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W PLN | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyłącznik 3-polowy 100A, 20kA z zabezpieczeniami Micrologic 2.2 100A z kompletnym wyposażeniem | NSX100F |  |  |
| 2 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy 100A | Fupact ISFT100FPAV 3P |  |  |
| 3 | Wyłącznik nadprądowy 3P/80A | NG125N |  |  |
| 4 | Miernik parametrów sieci z RS485, Modbus Nr 48250102 | Diris A17 |  |  |
| 5 | Przekładnik prądowy o przekładni 75/5A Kl.1 z otworem na kabel Φ41 |  |  |  |
| 6 | Woltomierz tablicowy analogowy o zakresie 0-600VAC IP65 72x72 | EA17 |  |  |
| 7 | Jednopolowy ogranicznik przepięć | DEHNBLOCMAXI 1-760FM |  |  |
| 8 | Przekaźnik kontroli izolacji sieci AC 0-793V | IRDH 375B |  |  |
| 9 | Przystawka przyspieszająca 3AC500V | AGH505-500 |  |  |
| 10 | Konwerter protokołów BMS-Modbus 85-270V AC | FTC470XMB |  |  |
| 11 | Wyłącznik 3-polowy 160A, 25kA z zabezpieczeniami Micrologic 2.2 100A z kompletnym wyposażeniem | NSX160B |  |  |
| 12 | Wyłącznik 3-polowy 160A, 25kA 160A z kompletnym wyposażeniem | NSX160B |  |  |
| 13 | Ogranicznik przepięć typ 2 | DEHNguard TNC 230/400V |  |  |
| 14 | Wyłącznik nadprądowy 3P/80A | NG125N |  |  |
| 15 | Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy,wysuwny z stykami OF | NSX160NA |  |  |
| 16 | Automat SZR 230VAC | APZmini |  |  |
| 17 | Przekaźnik blokady 230V AC | PB-04 |  |  |
| 18 | Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 100A z stykami 2xOF | INV100 |  |  |
| 19 | Sprzęgło z stykami 2xOF | INV100-250 |  |  |
| 20 | Falownik ACS550-01-045A-22kW-In=44A | ACS550 |  |  |
| 21 | Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 100A z stykami 2xOF | INV100 |  |  |
| 22 | Sprzęgło | INV100-250 |  |  |
| 23 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy 160A | Fupact ISFT160FPAV 3P |  |  |
| 24 | Wyłączniki nadprądowe 40A/3P | NG125/40 |  |  |
| 25 | Wskaźnik diodowy ϕ 30 | NEFcz-WP230VAC |  |  |
| 26 | Lampki sygnalizacyjne diodowa | NEF30c-LD230VAC |  |  |
| 27 | Sterownik Simatic S-7 : -jednostka centralna -moduł komunikacji -karta wejść cyfrowych -karta wejść cyfrowych -karta wyjść cyfrowych -karta wejść analogowych -karta wejść analogowych -karta wejść analogowych -karta wejść-wyjść analogowych | CPU 315-2 CP 341 RS 422/485 64DI 230V 64DI 230V 64DO 230V 8AI 16-bit 8AI 16-bit 8AI 16-bit 4AI 2AO |  |  |
| 28 | Panel operatorski LCD | TP1900 |  |  |
| 29 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Codix 136 |  |  |
| 30 | Zasilacz UPS | Evolution ZP |  |  |
| 31 | Falownik UPS | Evolution FSP |  |  |
| 32 | Przełącznik z napędem ręcznym I+0+II 3p 40A | ComoC |  |  |
| 33 | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem różnicowo-prądowym | iDPN Vigi 16-B -30mA |  |  |
| 34 | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem różnicowo-prądowym | iDPN Vigi 20-B -30mA |  |  |
| 35 | Wyłącznik różnicowoprądowy | iID-4p-25-30mA |  |  |
| 36 | Stycznik | iCT-16-230-2z |  |  |
| 37 | Stycznik | iCT-25-230-4z |  |  |
| 38 | Przekaźnik priorytetowy | PPM-05/16 |  |  |
| 39 | Programator czasowy astronomiczny | ZCM-31 230V AC |  |  |
| 40 | Zasilacz 24VDC |  |  |  |
| 41 | Przetwornik temperatury | TP-S2 |  |  |
| 42 | Przetwornik drgań | HS-535 |  |  |
| 43 | Przetwornik sygnału | Z-S2-L3-24V-5 |  |  |
| 44 | Przetwornik sygnału | Z-S2-L1-24V-5 |  |  |
| 45 | Napęd klapy 230V Pozycjoner elektroniczny Potencjometr | ED 50 PEL 100 POT |  |  |
| 46 | Napęd klapy 230V Styki dodatkowe położenia klapy | ED 50 WE |  |  |
| 47 | Przetwornik ciśnienia | APC-2000PZ IP67-11-0-P |  |  |
| 48 | Przetwornik temperatury | APTOPK-849Z-Pt100-200-B-3-Tx-(-50-250) |  |  |
| 49 | Czujnik temperatury | PT-100 |  |  |
| 50 | Czujki dymu | TSD-1 |  |  |
| 51 | Centrala adresowalnego systemu pożarowego | AFS42 |  |  |
| 52 | Zasilacz buforowy systemu AFS42 | ZBP41 |  |  |
| 53 | Optyczny czujnik dymu | OSD23 |  |  |
| 54 | Kamera | IB8367-T |  |  |
| 55 | Przełącznik sieciowy | EKI 7659CPI |  |  |
| 56 | Oprawa przemysłowa z modułem awaryjnym 36W/3h | TCW060 2x38W |  |  |
| 57 | Oprawa przemysłowa hermetyczna | TCW060 2x38W |  |  |
| 58 | Oprawa oświetleniowa | OP2-A12TC1NLED IP65 1HATI+PIKT |  |  |
| 59 | Oprawa przemysłowa hermetyczna | TCW060 2x18W |  |  |
| 60 | Przekaźnik pomocniczy 220V AC | R15-3p + gniazdo GZU11 |  |  |
| 61 | Przekaźnik pomocniczy 220V AC | R15-4p + gniazdo GZU14 |  |  |
| 62 | Przycisk sterowniczy | NEF30-UKc-xy |  |  |
| 63 | Przycisk sterowniczy z blokadą | UDRc-2x2y |  |  |
| 64 | Przekaźnik pośredniczący | RP4 3p-GZU4 |  |  |

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości …………. %