## specyf_zal_nr 1
OKREŚLENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
Zadanie pn.: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na rok 2022
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość | Uwagi
1. | Bateria 6F22 | Szt. | 15
2. | Bateria LR-20 | Szt. | 5
3. | Bateria R-6 AA | Szt. | 30
4. | Bateria R-6 AAA | Szt. | 30
5. | BLOK ROZDZIELCZY 100A 4 BIEGUNY TH35 SZARY - 85136002 - SIMET | szt. | 50
6. | BLOK ROZDZIELCZY 125A 4 BIEGUNY TH35 SZARY - 85138002 - SIMET | szt. | 50
7. | czujnik ruchu OR CR 211 | Szt. | 15
8. | Dioda BYP 401-50 1A 50V (lub odpowiednik) | szt. | 20
9. | Drukarka etykiet np..: Dymo Letratag Lt-100H S0962210 | szt. | 2
10. | Gniazdko natynkowe 230V 3 stykowe | Szt. | 20
11. | Gniazdko natynkowe podwójne 230V 3 stykowe | Szt. | 30
12. | Gniazdo 16A 5stykowe 115-6 | szt. | 20
13. | Gniazdo 32A 5stykowe 125-6 | szt. | 20
14. | Gniazdo podwójne p/t z uziemieniem 2x2P+Z | Szt. | 10
15. | Kabel ONG 5x6mm | mb | 200
16. | Kabel teletechniczny YTKGXFtlyn 16x2x0,8 | mb | 100
17. | kabel YDY 5x4mm 0,6/1 kV | mb | 200
18. | kabel YDY 5x6mm 0,6/1 kV | mb | 200
19. | Kabel YDYp 5x2,5mm 0,6/1 kV | mb | 200
20. | Kabel YKY 3x1,5 0,6/1 kV | mb | 200
21. | Kabel YKY 3x2,5 0,6/1 kV | Szt. | 200
22. | Kabel YKY 5x4 0,6/1 kV | Szt. | 200
23. | kleszcze monterskie (kombinerki) ht1p905 | szt. | 5
24. | kleszcze monterskie boczne ht1p911 | szt. | 5
25. | kołek z wkrętem fi 10 10x60 (szybki montaż) | Szt. | 100
26. | kołek z wkrętem fi 12 12x80 (szybki montaż) | Szt. | 100
27. | kołek z wkrętem fi 6 6x40 (szybki montaż) | Szt. | 100
28. | kołek z wkrętem fi8 8x60 (szybki montaż) | Szt. | 100
29. | Konwerter / Extender sygnału HDMI na IP (sender+receiver) 1080p | szt | 2
30. | Końcowka kabla miedzianego KM-10/8 | szt. | 50
31. | Końcowka kabla miedzianego KM-120/12 | szt. | 50
32. | Końcowka kabla miedzianego KM-150/12 | szt. | 50
33. | Końcowka kabla miedzianego KM-16/8 | szt. | 30
34. | Końcowka kabla miedzianego KM-185/16 | szt. | 50
35. | Końcowka kabla miedzianego KM-240/16 | szt. | 50
36. | Końcowka kabla miedzianego KM-25/8 | szt. | 30
37. | Końcowka kabla miedzianego KM-35/8 | szt. | 30
38. | Końcowka kabla miedzianego KM-50/8 | szt. | 30
39. | Końcowka kabla miedzianego KM-70/8 | szt. | 30
40. | Końcowka kabla miedzianego KM-95/8 | szt. | 30
41. | Końcowka kabla miedzianego KOR-4/6 | szt. | 30
42. | Końcowka kabla miedzianego KOR-6/8 | szt. | 30
43. | końcówka kabla aluminiowego 2KAM-95/10 | szt. | 20
44. | końcówka kabla aluminiowego KM-120/12 | szt. | 30
45. | Końcówki widełkowe izolowane na przewód do 1,5 i śrubę M4 (paczka 100 szt.) KWI 2,5/4 | pacz. | 1
46. | końcówki zaciskane PE 10x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 10/12 | pacz. | 4
47. | końcówki zaciskane PE 10x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 10/12 | pacz. | 4
48. | końcówki zaciskane PE 16x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 16/12 | pacz. | 4
49. | końcówki zaciskane PE 2,5/10 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 2,5/10 | pacz. | 4
50. | końcówki zaciskane PE 4x12 (paczka 100 szt.)Końcówka tulejkowa izolowana HI 4/12 | pacz. | 4
51. | końcówki zaciskane PE 6x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 6/12 | pacz. | 4
52. | koszulka termokurczliwa 2,4/1,2 | szt. | 20
53. | koszulka termokurczliwa 3,2/1,6 | szt. | 20
54. | koszulka termokurczliwa 6,4/3,2 | szt. | 20
55. | koszulka termokurczliwa 9,5/4,7 | szt. | 20
56. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 12/M8x180 |  | 100
57. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 14/M10x180 | szt. | 100
58. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 25/M20x200 |  | 100
59. | Lampa metalohalogenkowa 70W E27 230V 4000K przezroczysta | Szt. | 100
60. | Lampa sodowa E27 70W 2000K MASTER SON-T PIA Plus | szt. | 20
61. | Lampa uliczna LED | szt. | 6
62. | Lampa z czujnikiem ruchu i zmierzchu IP20 360 stopni E27 230V MAGOR | Szt. | 5
63. | Lampa żarowo-rtęciowa E40 250W 3600K MixF250 MIX-2027 | szt. | 20
64. | Listwa gniazdowa (min 5 gniazdek) | szt. | 55
65. | Listwa grzebieniowa jednofazowa - 12 polowa | szt. | 40
66. | Listwa grzebieniowa trójfazowa - 12 polowa | szt. | 40
67. | Listwa zaciskowa LZ-10 500V 12Xtorowa | szt. | 20
68. | Listwa zaciskowa LZ-2,5 500V 12Xtorowa | szt. | 20
69. | Listwa zaciskowa LZ-4 500V 12Xtorowa | szt. | 20
70. | Listwa zaciskowa LZ-6 500V 12Xtorowa | szt. | 20
71. | Łącznik krzywkowy 1-0-2 2P 15A ŁK15-2.8338P03 | szt. | 20
72. | Łączniki ŁK-15 (3 styki NO) | Szt. | 20
73. | Naświetlacze LED na statywie 2x50W | Szt. | 2
74. | Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/4 Ogranicznik przepięć B+C Typ 1+2 4P 12,5kA SPBT12-280/4 158331 | Szt. | 2
75. | Opaska TKUV 3,6x370 czarna (paczka 100 szt.) | pacz. | 10
76. | Opaska TKUV 4,8x500 (paczka 100 szt.) | pacz. | 20
77. | Opaska TKUV 7,6x530 (paczka 100 szt.) | pacz. | 20
78. | Oprawa downlight LED ORIS PLUS 19W 1520lm AC220-240V 120 IP20 4000K LD-ORW19W-NBP | Szt. | 5
79. | Oprawa downlight LED ORIS PLUS 19W 1520lm AC220-240V 120 IP20 4000K LD-ORW19W-NBP | szt. | 10
80. | Oprawa LED TRS LX 27W 4000K 1500lm 230V średnica 35cm | Szt. | 25
81. | Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP65. Wykonana z poliwęglanu (PC) klasy V0. Przeznaczona do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. Źródło światła: 10 x LED, Klasa szczelności: IP65, Czas pracy: 3 h, Tryb pracy: Awaryjna (np.: ORION LED 3h) | szt. | 60
82. | Oprawa oświetleniowa na dwa źródła światła LED (wielkości swietlówki 18W) wraz z osprzętem IP65, HAGEN | Szt. | 10
83. | płyn WD-40 lub zamiennik 400ml | Szt. | 20
84. | Programator czsowy elektroniczny z wewnętrznym akumulatorem 230V tygodniowy do gniazdka | szt | 3
85. | Projektor LED 20W | Szt. | 10
86. | Projektor LED 20W z czujnikiem ruchu | Szt. | 10
87. | Projektor LED 20W z czujnikiem ruchu | Szt. | 10
88. | Projektor LED 50W | Szt. | 10
89. | Przedłużacz 5x2P+Z z wyłącznikiem 3m czarny | szt | 5
90. | przedłużacz bębnowy 50m 4x2P+Z 3x1,5mm2 | szt | 5
91. | przewód LgY 1,0 450/750V czarny | mb | 100
92. | przewód LgY 1,0 450/750V niebieski | mb | 100
93. | przewód LgY 1,5 450/750V brązowy | mb | 100
94. | przewód LgY 1,5 450/750V czarny | mb | 100
95. | przewód LgY 10ż/z450/750V | mb | 100
96. | przewód LgY 16 450/750V żółtozielony | mb | 100
97. | przewód LgY 16ż/z450/750V | mb | 100
98. | przewód LgY 2,5 450/750V czarny lub brązowy | mb | 100
99. | przewód LgY 2,5 450/750V niebieski | mb | 100
100. | przewód LgY 4 450/750V czarny | mb | 100
101. | przewód LgY 4 450/750V niebieski | mb | 100
102. | przewód LgY 6 450/750V czarny | mb | 100
103. | przewód LgY 6 450/750V niebieski | mb | 100
104. | Przewód OWY 3x2,5 | mb | 300
105. | Przewód OWY 5x0,75 | mb | 100
106. | Przewód utp kat. 5e | mb | 100
107. | Przewód YDYp 3x1,52 | mb | 200
108. | Przewód YDYp 3x2,52 | mb | 200
109. | Przewód YTKSY 2x2x0,8 | mb | 100
110. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 120x120, przekrój zacisku na przewod min 6 mm | Szt. | 40
111. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 175x151, przekrój zacisku na przewod min 6 mm | Szt. | 35
112. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 80x80, przekrój zacisku na przewod min 6 mm | Szt. | 45
113. | Rezystor 1kΩ; 0,25W; tolerancja ±5% | szt. | 20
114. | Rezystor 2kΩ; 0,25W; tolerancja ±5% | szt. | 20
115. | Rezystor 3,3kΩ; 0,25W; tolerancja ±5% | szt. | 20
116. | Rezystor 560 Ω; 0,25W; tolerancja ±5% | szt. | 20
117. | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A Z-SLS/NEOZ/1+N | Szt. | 5
118. | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A Z-SLS/NEOZ/3+N | Szt. | 5
119. | Rozłącznik główny izolacyjny 63A | Szt. | 5
120. | Rozłącznik główny izolacyjny 63A IS-63/2 | Szt. | 5
121. | Rozłącznik główny izolacyjny 63A IS-63/4 | Szt. | 5
122. | Rozłącznik główny izolacyjny IS-100/3 | szt. | 5
123. | Rozłącznik główny izolacyjny IS-100/4 | Szt. | 5
124. | RUNA 4 LED 19W/830 45D IP67 czarny Oprawa LED dogruntowa | szt. | 1
125. | SON PRO 70W LAMPA SODOWA WYSOKOPRĘŻNA ELIPTYCZNA 70W E27 MATOWA 2000K 5600LM Lampa sodowa E27 70W 2000K MASTER SON-T PIA Plus 8711500192660 | szt. | 5
126. | spoiwo (cyna do lutowania) we fiolce | szt. | 20
127. | Statecznik elektroniczny 18W | Szt. | 20
128. | Statecznik elektroniczny 2x18W/36W | Szt. | 20
129. | Stycznik instalacyjny, cewka 230V AC ZSCH230/25-40 | Szt. | 5
130. | Swietlówka HL 54 W/840 LED | szt. | 10
131. | Szczotka EG-251 32X9,5X50(46) elektrografitowa | szt. | 50
132. | Szczotka RE-60 16X32X75 elektrografitowa | Szt. | 50
133. | Szyna montażowa TH35 35x7,5 perforowana 2069 2M GTPL 1115669 /2m/ | szt. | 20
134. | Środek penetrująco - izolacyjny (WD-40, K-2, spray, 200ml) | szt. | 50
135. | Świetlówka DULUX D 13W/840 G24d-1 | szt. | 50
136. | Świetlówka DULUX D/E 26W/840 G24q-2 | szt. | 100
137. | Świetlówka DULUX D/E 26W/840 G24q-3 | szt. | 100
138. | Świetlówka kompaktowa DULUX D/E 13W/840 G24q-1 | szt. | 100
139. | Świetlówka kompaktowa MASTER PL-S 9W/840/2P 600lm 4000K G23 PHILIPS | szt. | 100
140. | Świetlówka L8W/640 | Szt. | 5
141. | Taśma izolacyjna elektryczna - czarna, 19mm | Szt. | 110
142. | Taśma izolacyjna elektryczna - niebieska, 19mm | Szt. | 100
143. | Taśma izolacyjna elektryczna - żółtozielona, 19mm | Szt. | 100
144. | Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m IP65 | mb | 10
145. | taśma zapasowa o szerokości 12 mm do zastosowania w drukarkach etykiet samoprzylepnych typu Dymo LetraTag | szt. | 3
146. | TURO MTH-70 RR Oprawa metalohalogenkowa najazdowa | szt. | 3
147. | Uchwyt UP-22 (czarny) | Szt. | 100
148. | Uchwyt UP-30 (czarny) | Szt. | 100
149. | uchwyt USMO6 | Szt. | 100
150. | Wkładka telefoniczna W66 | szt. | 10
151. | Wkrętaki elektroizolacyjne (szerokość płetwy do 4mm) HT1S904 | szt.
152. | Wkrętaki elektroizolacyjne 1000V (krzyżowe) HT1S996 | kpl.
153. | Wkrętaki elektroizolacyjne 1000V HT1S994 | kpl.
154. | wtyczka 16A 5stykowa | szt. | 10
155. | wtyczka 230V z PE | szt. | 20
156. | Wtyczka 32A 3p+N+z izol | Szt.
157. | wtyczka 32A 5stykowa | szt. | 5
158. | Wtyczka 63A 3P+N+z izol | Szt. | 5
159. | Wtyczka WB6 2P+z | Szt. | 10
160. | Wtyk RJ45 | Szt. | 50
161. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 - B10 | Szt. | 10
162. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 - B2 | Szt. | 10
163. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16 | Szt. | 10
164. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/2 | Szt. | 5
165. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/3 | Szt. | 5
166. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/1 | Szt. | 10
167. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/3 | Szt. | 10
168. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/1 | szt. | 5
169. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/3 | szt. | 10
170. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C2 | Szt. | 10
171. | Wyłącznik natynkowy pojedynczy hermetyczny | Szt. | 10
172. | Wyłącznik podtynkowy podwójny | Szt. | 10
173. | Wyłącznik podtynkowy pojedynczy | Szt. | 10
174. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003-A | Szt. | 10
175. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B13/2 | Szt.
176. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/003- A | Szt. | 20
177. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-16/1N/B/003- A | Szt. | 20
178. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-25/1N/B/003- A | Szt. | 20
179. | Wyłącznik natynkowy 1 biegunowy oświetleniowy | Szt. | 10
180. | Wyłącznik natynkowy podwójny hermetyczny | Szt. | 10
181. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003-A | Szt. | 20
182. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003-A | Szt. | 20
183. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-63/4/003-A | Szt. | 20
184. | Zasilacz 230/12V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 60W | szt. | 10
185. | Zasilacz 230/24V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 80W | szt. | 10
186. | Zasilacz impulsowy 5V/2,5A | szt | 10
187. | Zestaw do naprawy kabli do 1 kV Mufa termokurczliwa przelotowa CHMSV 24KV 50-150mm2 ze złączką śrubową PL 261300 | kpl. | 10
188. | Złączka kabla miedzianego KLD CU-10 | Szt. | 50
189. | Złączka kabla miedzianego ZM-150 | Szt. | 50
190. | Złączka kabla miedzianego ZM-16 | Szt. | 50
191. | Złączka kabla miedzianego ZM-185 | Szt. | 50
192. | Złączka kabla miedzianego ZM-240 | Szt. | 50
193. | Złączka kabla miedzianego ZM-25 | Szt. | 50
194. | Złączka kabla miedzianego ZM-35 | Szt. | 50
195. | Złączka kabla miedzianego ZM-50 | Szt. | 50
196. | Złączka kabla miedzianego ZM-6 | Szt. | 50
197. | Złączka kabla miedzianego ZM-70 | Szt. | 50
198. | Złączka kabla miedzianego ZM-95 | Szt. | 50
199. | Złączka x2 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-612 | szt. | 250
200. | Złączka x3 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-613 | szt. | 250
201. | Złączka x4 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 2273) WAGO 2273-204 | szt. | 250
202. | Złączka x5 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-615 | szt. | 150
203. | źródło swiatła D89-T8-LED120-ZJM-6K | Szt. | 100
204. | źródło swiatła Dulux D 18W/840 | Szt. | 10
205. | źródło światła 35W 230V GX5,3 | Szt. | 50
206. | źródło światła cdm-td 150W/942 RX7s 1 CT | szt. | 5
207. | źródło światła ESG LED 7W GX53-WW | szt. | 100
208. | źródło światła HQI-TS 70 W/WDL | szt. | 10
209. | źródło światła L 36 W/840 | szt. | 100
210. | źródło światła LED (odpowiednik świetlówki 18W l=590) zasilany z jednej strony | Szt. | 50
211. | źródło światła LED (odpowiednik świetlówki 36W l=1200) zasilany z jednej strony | Szt. | 50
212. | Źródło światła LED ESG LED ESG LED 9W GX53-WW | Szt. | 10
213. | źródło światła LED świetlówka - G5 L=1149 zasilana z jednej strony, średnica rury=16mm | szt. | 100
214. | źródło światła LED świetlówka - T8 L=1200 zasilana z jednej strony | Szt. | 100
215. | źródło światła LED świetlówka - T8 L=600 zasilana z jednej strony | Szt. | 100
216. | Źródło światła LED T5 14W 6400K | Szt. | 5
217. | źródło światła MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC | Szt. | 100
218. | źródło światła MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10, trzonek: 2GX13 | szt. | 100
219. | źródło światła MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12 | szt. | 20
220. | źródło światła MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12 | szt. | 5
221. | źródło światła MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12 | szt. | 6
222. | źródło światła OSRAM DULUX D 13W/840 | szt. | 20
223. | źródło światła Osram Dulux D/E 18W/840 | Szt. | 5
224. | źródło światła Osram Dulux D/E 26W/840 | Szt. | 7
225. | źródło światła Osram ME 21W / 827 | Szt. | 100
226. | źródło światła Philips Master PL/C 18W/840/4P | Szt. | 25
227. | źródło światła Powerstar HQI-E 150W/NDL E27 | Szt. | 5
228. | źródło światła powerstar HQI-T 70 W/NDL G12 | Szt. | 20
229. | źródło światła świetlówka liniowa 18W/840 G13 / T8 | szt. | 50
230. | Żarówka E14 15W/230V tablicowa | Szt. | 30
231. | Żarówka E27 150W 240V | Szt. | 100
232. | Żarówka E27 60W 240V | szt. | 100
233. | Żarówka E27 60W 240V | szt. | 100
234. | Żarówka E27 60W 280V | Szt. | 100
235. | Żarówka E27 60W 42V | szt. | 100
236. | Żarówka E27 75W 240V | Szt. | 100
237. | Żarówka E27 75W 280V | Szt. | 100
238. | Żarówka E27 LED 13W | Szt. | 150
239. | Żarówka E27 LED 15W | Szt. | 100
240. | Żarówka E27 LED 9W | Szt. | 150
241. | Żarówka Gu-10 5 W 230V LED (np..: CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D biały ciepły 3000K 360lm) | Szt. | 100
242. | Żarówka hal. G-6 20W 12V | Szt. | 50
243. | Żarówka LED E27 7W 230V | szt. | 100
244. | żarówka LED GU10 230V 5W | szt. | 50
245. | żarówka LED GU5,3 MR11 230V 2,5W | szt. | 100
246. | Żarówka LED GX53 7W 2700K | szt. | 100
247. | Żarówka LED GX53 9W 2700K 230V | Szt. | 50
248. | Żarówka LRF 80W/E27 HPL-N | szt. | 20

## zal_nr_2_fo
OKREŚLENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
Zadanie pn.: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na rok 2022
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość Netto | VAT | Brutto
1. | Bateria 6F22 | Szt. |  | 15 | 0 | 0 | 0
2. | Bateria LR-20 | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
3. | Bateria R-6 AA | Szt. |  | 30 | 0 | 0 | 0
4. | Bateria R-6 AAA | Szt. |  | 30 | 0 | 0 | 0
5. | BLOK ROZDZIELCZY 100A 4 BIEGUNY TH35 SZARY - 85136002 - SIMET | szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
6. | BLOK ROZDZIELCZY 125A 4 BIEGUNY TH35 SZARY - 85138002 - SIMET | szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
7. | czujnik ruchu OR CR 211 | Szt. |  | 15 | 0 | 0 | 0
8. | Dioda BYP 401-50 1A 50V (lub odpowiednik) | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
9. | Drukarka etykiet np..: Dymo Letratag Lt-100H S0962210 | szt. |  | 2 | 0 | 0 | 0
10. | Gniazdko natynkowe 230V 3 stykowe | Szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
11. | Gniazdko natynkowe podwójne 230V 3 stykowe | Szt. |  | 30 | 0 | 0 | 0
12. | Gniazdo 16A 5stykowe 115-6 | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
13. | Gniazdo 32A 5stykowe 125-6 | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
14. | Gniazdo podwójne p/t z uziemieniem 2x2P+Z | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
15. | Kabel ONG 5x6mm | mb |  | 200 | 0 | 0 | 0
16. | Kabel teletechniczny YTKGXFtlyn 16x2x0,8 | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
17. | kabel YDY 5x4mm 0,6/1 kV | mb |  | 200 | 0 | 0 | 0
18. | kabel YDY 5x6mm 0,6/1 kV | mb |  | 200 | 0 | 0 | 0
19. | Kabel YDYp 5x2,5mm 0,6/1 kV | mb |  | 200 | 0 | 0 | 0
20. | Kabel YKY 3x1,5 0,6/1 kV | mb |  | 200 | 0 | 0 | 0
21. | Kabel YKY 3x2,5 0,6/1 kV | Szt. |  | 200 | 0 | 0 | 0
22. | Kabel YKY 5x4 0,6/1 kV | Szt. |  | 200 | 0 | 0 | 0
23. | kleszcze monterskie (kombinerki) ht1p905 | szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
24. | kleszcze monterskie boczne ht1p911 | szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
25. | kołek z wkrętem fi 10 10x60 (szybki montaż) | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
26. | kołek z wkrętem fi 12 12x80 (szybki montaż) | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
27. | kołek z wkrętem fi 6 6x40 (szybki montaż) | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
28. | kołek z wkrętem fi8 8x60 (szybki montaż) | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
29. | Konwerter / Extender sygnału HDMI na IP (sender+receiver) 1080p | szt |  | 2 | 0 | 0 | 0
30. | Końcowka kabla miedzianego KM-10/8 | szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
31. | Końcowka kabla miedzianego KM-120/12 | szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
32. | Końcowka kabla miedzianego KM-150/12 | szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
33. | Końcowka kabla miedzianego KM-16/8 | szt. |  | 30 | 0 | 0 | 0
34. | Końcowka kabla miedzianego KM-185/16 | szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
35. | Końcowka kabla miedzianego KM-240/16 | szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
36. | Końcowka kabla miedzianego KM-25/8 | szt. |  | 30 | 0 | 0 | 0
37. | Końcowka kabla miedzianego KM-35/8 | szt. |  | 30 | 0 | 0 | 0
38. | Końcowka kabla miedzianego KM-50/8 | szt. |  | 30 | 0 | 0 | 0
39. | Końcowka kabla miedzianego KM-70/8 | szt. |  | 30 | 0 | 0 | 0
40. | Końcowka kabla miedzianego KM-95/8 | szt. |  | 30 | 0 | 0 | 0
41. | Końcowka kabla miedzianego KOR-4/6 | szt. |  | 30 | 0 | 0 | 0
42. | Końcowka kabla miedzianego KOR-6/8 | szt. |  | 30 | 0 | 0 | 0
43. | końcówka kabla aluminiowego 2KAM-95/10 | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
44. | końcówka kabla aluminiowego KM-120/12 | szt. |  | 30 | 0 | 0 | 0
45. | Końcówki widełkowe izolowane na przewód do 1,5 i śrubę M4 (paczka 100 szt.) KWI 2,5/4 | pacz. |  | 1 | 0 | 0 | 0
46. | końcówki zaciskane PE 10x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 10/12 | pacz. |  | 4 | 0 | 0 | 0
47. | końcówki zaciskane PE 10x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 10/12 | pacz. |  | 4 | 0 | 0 | 0
48. | końcówki zaciskane PE 16x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 16/12 | pacz. |  | 4 | 0 | 0 | 0
49. | końcówki zaciskane PE 2,5/10 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 2,5/10 | pacz. |  | 4 | 0 | 0 | 0
50. | końcówki zaciskane PE 4x12 (paczka 100 szt.)Końcówka tulejkowa izolowana HI 4/12 | pacz. |  | 4 | 0 | 0 | 0
51. | końcówki zaciskane PE 6x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 6/12 | pacz. |  | 4 | 0 | 0 | 0
52. | koszulka termokurczliwa 2,4/1,2 | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
53. | koszulka termokurczliwa 3,2/1,6 | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
54. | koszulka termokurczliwa 6,4/3,2 | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
55. | koszulka termokurczliwa 9,5/4,7 | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
56. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 12/M8x180 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0
57. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 14/M10x180 | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
58. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 25/M20x200 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0
59. | Lampa metalohalogenkowa 70W E27 230V 4000K przezroczysta | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
60. | Lampa sodowa E27 70W 2000K MASTER SON-T PIA Plus | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
61. | Lampa uliczna LED | szt. |  | 6 | 0 | 0 | 0
62. | Lampa z czujnikiem ruchu i zmierzchu IP20 360 stopni E27 230V MAGOR | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
63. | Lampa żarowo-rtęciowa E40 250W 3600K MixF250 MIX-2027 | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
64. | Listwa gniazdowa (min 5 gniazdek) | szt. |  | 55 | 0 | 0 | 0
65. | Listwa grzebieniowa jednofazowa - 12 polowa | szt. |  | 40 | 0 | 0 | 0
66. | Listwa grzebieniowa trójfazowa - 12 polowa | szt. |  | 40 | 0 | 0 | 0
67. | Listwa zaciskowa LZ-10 500V 12Xtorowa | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
68. | Listwa zaciskowa LZ-2,5 500V 12Xtorowa | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
69. | Listwa zaciskowa LZ-4 500V 12Xtorowa | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
70. | Listwa zaciskowa LZ-6 500V 12Xtorowa | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
71. | Łącznik krzywkowy 1-0-2 2P 15A ŁK15-2.8338P03 | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
72. | Łączniki ŁK-15 (3 styki NO) | Szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
73. | Naświetlacze LED na statywie 2x50W | Szt. |  | 2 | 0 | 0 | 0
74. | Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/4 Ogranicznik przepięć B+C Typ 1+2 4P 12,5kA SPBT12-280/4 158331 | Szt. |  | 2 | 0 | 0 | 0
75. | Opaska TKUV 3,6x370 czarna (paczka 100 szt.) | pacz. |  | 10 | 0 | 0 | 0
76. | Opaska TKUV 4,8x500 (paczka 100 szt.) | pacz. |  | 20 | 0 | 0 | 0
77. | Opaska TKUV 7,6x530 (paczka 100 szt.) | pacz. |  | 20 | 0 | 0 | 0
78. | Oprawa downlight LED ORIS PLUS 19W 1520lm AC220-240V 120 IP20 4000K LD-ORW19W-NBP | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
79. | Oprawa downlight LED ORIS PLUS 19W 1520lm AC220-240V 120 IP20 4000K LD-ORW19W-NBP | szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
80. | Oprawa LED TRS LX 27W 4000K 1500lm 230V średnica 35cm | Szt. |  | 25 | 0 | 0 | 0
81. | Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP65. Wykonana z poliwęglanu (PC) klasy V0. Przeznaczona do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. Źródło światła: 10 x LED, Klasa szczelności: IP65, Czas pracy: 3 h, Tryb pracy: Awaryjna (np.: ORION LED 3h) | szt. |  | 60 | 0 | 0 | 0
82. | Oprawa oświetleniowa na dwa źródła światła LED (wielkości swietlówki 18W) wraz z osprzętem IP65, HAGEN | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
83. | płyn WD-40 lub zamiennik 400ml | Szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
84. | Programator czsowy elektroniczny z wewnętrznym akumulatorem 230V tygodniowy do gniazdka | szt |  | 3 | 0 | 0 | 0
85. | Projektor LED 20W | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
86. | Projektor LED 20W z czujnikiem ruchu | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
87. | Projektor LED 20W z czujnikiem ruchu | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
88. | Projektor LED 50W | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
89. | Przedłużacz 5x2P+Z z wyłącznikiem 3m czarny | szt |  | 5 | 0 | 0 | 0
90. | przedłużacz bębnowy 50m 4x2P+Z 3x1,5mm2 | szt |  | 5 | 0 | 0 | 0
91. | przewód LgY 1,0 450/750V czarny | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
92. | przewód LgY 1,0 450/750V niebieski | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
93. | przewód LgY 1,5 450/750V brązowy | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
94. | przewód LgY 1,5 450/750V czarny | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
95. | przewód LgY 10ż/z450/750V | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
96. | przewód LgY 16 450/750V żółtozielony | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
97. | przewód LgY 16ż/z450/750V | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
98. | przewód LgY 2,5 450/750V czarny lub brązowy | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
99. | przewód LgY 2,5 450/750V niebieski | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
100. | przewód LgY 4 450/750V czarny | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
101. | przewód LgY 4 450/750V niebieski | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
102. | przewód LgY 6 450/750V czarny | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
103. | przewód LgY 6 450/750V niebieski | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
104. | Przewód OWY 3x2,5 | mb |  | 300 | 0 | 0 | 0
105. | Przewód OWY 5x0,75 | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
106. | Przewód utp kat. 5e | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
107. | Przewód YDYp 3x1,52 | mb |  | 200 | 0 | 0 | 0
108. | Przewód YDYp 3x2,52 | mb |  | 200 | 0 | 0 | 0
109. | Przewód YTKSY 2x2x0,8 | mb |  | 100 | 0 | 0 | 0
110. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 120x120, przekrój zacisku na przewod min 6 mm | Szt. |  | 40 | 0 | 0 | 0
111. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 175x151, przekrój zacisku na przewod min 6 mm | Szt. |  | 35 | 0 | 0 | 0
112. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 80x80, przekrój zacisku na przewod min 6 mm | Szt. |  | 45 | 0 | 0 | 0
113. | Rezystor 1kΩ; 0,25W; tolerancja ±5% | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
114. | Rezystor 2kΩ; 0,25W; tolerancja ±5% | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
115. | Rezystor 3,3kΩ; 0,25W; tolerancja ±5% | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
116. | Rezystor 560 Ω; 0,25W; tolerancja ±5% | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
117. | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A Z-SLS/NEOZ/1+N | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
118. | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A Z-SLS/NEOZ/3+N | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
119. | Rozłącznik główny izolacyjny 63A | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
120. | Rozłącznik główny izolacyjny 63A IS-63/2 | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
121. | Rozłącznik główny izolacyjny 63A IS-63/4 | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
122. | Rozłącznik główny izolacyjny IS-100/3 | szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
123. | Rozłącznik główny izolacyjny IS-100/4 | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
124. | RUNA 4 LED 19W/830 45D IP67 czarny Oprawa LED dogruntowa | szt. |  | 1 | 0 | 0 | 0
125. | SON PRO 70W LAMPA SODOWA WYSOKOPRĘŻNA ELIPTYCZNA 70W E27 MATOWA 2000K 5600LM Lampa sodowa E27 70W 2000K MASTER SON-T PIA Plus 8711500192660 | szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
126. | spoiwo (cyna do lutowania) we fiolce | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
127. | Statecznik elektroniczny 18W | Szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
128. | Statecznik elektroniczny 2x18W/36W | Szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
129. | Stycznik instalacyjny, cewka 230V AC ZSCH230/25-40 | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
130. | Swietlówka HL 54 W/840 LED | szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
131. | Szczotka EG-251 32X9,5X50(46) elektrografitowa | szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
132. | Szczotka RE-60 16X32X75 elektrografitowa | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
133. | Szyna montażowa TH35 35x7,5 perforowana 2069 2M GTPL 1115669 /2m/ | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
134. | Środek penetrująco - izolacyjny (WD-40, K-2, spray, 200ml) | szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
135. | Świetlówka DULUX D 13W/840 G24d-1 | szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
136. | Świetlówka DULUX D/E 26W/840 G24q-2 | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
137. | Świetlówka DULUX D/E 26W/840 G24q-3 | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
138. | Świetlówka kompaktowa DULUX D/E 13W/840 G24q-1 | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
139. | Świetlówka kompaktowa MASTER PL-S 9W/840/2P 600lm 4000K G23 PHILIPS | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
140. | Świetlówka L8W/640 | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
141. | Taśma izolacyjna elektryczna - czarna, 19mm | Szt. |  | 110 | 0 | 0 | 0
142. | Taśma izolacyjna elektryczna - niebieska, 19mm | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
143. | Taśma izolacyjna elektryczna - żółtozielona, 19mm | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
144. | Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m IP65 | mb |  | 10 | 0 | 0 | 0
145. | taśma zapasowa o szerokości 12 mm do zastosowania w drukarkach etykiet samoprzylepnych typu Dymo LetraTag | szt. |  | 3 | 0 | 0 | 0
146. | TURO MTH-70 RR Oprawa metalohalogenkowa najazdowa | szt. |  | 3 | 0 | 0 | 0
147. | Uchwyt UP-22 (czarny) | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
148. | Uchwyt UP-30 (czarny) | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
149. | uchwyt USMO6 | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
150. | Wkładka telefoniczna W66 | szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
151. | Wkrętaki elektroizolacyjne (szerokość płetwy do 4mm) HT1S904 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
152. | Wkrętaki elektroizolacyjne 1000V (krzyżowe) HT1S996 | kpl. |  |  | 0 | 0 | 0
153. | Wkrętaki elektroizolacyjne 1000V HT1S994 | kpl. |  |  | 0 | 0 | 0
154. | wtyczka 16A 5stykowa | szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
155. | wtyczka 230V z PE | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
156. | Wtyczka 32A 3p+N+z izol | Szt. |  |  | 0 | 0 | 0
157. | wtyczka 32A 5stykowa | szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
158. | Wtyczka 63A 3P+N+z izol | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
159. | Wtyczka WB6 2P+z | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
160. | Wtyk RJ45 | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
161. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 - B10 | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
162. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 - B2 | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
163. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16 | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
164. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/2 | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
165. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/3 | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
166. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/1 | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
167. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/3 | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
168. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/1 | szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
169. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/3 | szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
170. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C2 | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
171. | Wyłącznik natynkowy pojedynczy hermetyczny | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
172. | Wyłącznik podtynkowy podwójny | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
173. | Wyłącznik podtynkowy pojedynczy | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
174. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003-A | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
175. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B13/2 | Szt. |  |  | 0 | 0 | 0
176. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/003- A | Szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
177. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-16/1N/B/003- A | Szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
178. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-25/1N/B/003- A | Szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
179. | Wyłącznik natynkowy 1 biegunowy oświetleniowy | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
180. | Wyłącznik natynkowy podwójny hermetyczny | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
181. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003-A | Szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
182. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003-A | Szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
183. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-63/4/003-A | Szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
184. | Zasilacz 230/12V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 60W | szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
185. | Zasilacz 230/24V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 80W | szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
186. | Zasilacz impulsowy 5V/2,5A | szt |  | 10 | 0 | 0 | 0
187. | Zestaw do naprawy kabli do 1 kV Mufa termokurczliwa przelotowa CHMSV 24KV 50-150mm2 ze złączką śrubową PL 261300 | kpl. |  | 10 | 0 | 0 | 0
188. | Złączka kabla miedzianego KLD CU-10 | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
189. | Złączka kabla miedzianego ZM-150 | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
190. | Złączka kabla miedzianego ZM-16 | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
191. | Złączka kabla miedzianego ZM-185 | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
192. | Złączka kabla miedzianego ZM-240 | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
193. | Złączka kabla miedzianego ZM-25 | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
194. | Złączka kabla miedzianego ZM-35 | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
195. | Złączka kabla miedzianego ZM-50 | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
196. | Złączka kabla miedzianego ZM-6 | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
197. | Złączka kabla miedzianego ZM-70 | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
198. | Złączka kabla miedzianego ZM-95 | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
199. | Złączka x2 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-612 | szt. |  | 250 | 0 | 0 | 0
200. | Złączka x3 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-613 | szt. |  | 250 | 0 | 0 | 0
201. | Złączka x4 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 2273) WAGO 2273-204 | szt. |  | 250 | 0 | 0 | 0
202. | Złączka x5 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-615 | szt. |  | 150 | 0 | 0 | 0
203. | źródło swiatła D89-T8-LED120-ZJM-6K | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
204. | źródło swiatła Dulux D 18W/840 | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
205. | źródło światła 35W 230V GX5,3 | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
206. | źródło światła cdm-td 150W/942 RX7s 1 CT | szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
207. | źródło światła ESG LED 7W GX53-WW | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
208. | źródło światła HQI-TS 70 W/WDL | szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
209. | źródło światła L 36 W/840 | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
210. | źródło światła LED (odpowiednik świetlówki 18W l=590) zasilany z jednej strony | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
211. | źródło światła LED (odpowiednik świetlówki 36W l=1200) zasilany z jednej strony | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
212. | Źródło światła LED ESG LED ESG LED 9W GX53-WW | Szt. |  | 10 | 0 | 0 | 0
213. | źródło światła LED świetlówka - G5 L=1149 zasilana z jednej strony, średnica rury=16mm | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
214. | źródło światła LED świetlówka - T8 L=1200 zasilana z jednej strony | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
215. | źródło światła LED świetlówka - T8 L=600 zasilana z jednej strony | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
216. | Źródło światła LED T5 14W 6400K | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
217. | źródło światła MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
218. | źródło światła MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10, trzonek: 2GX13 | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
219. | źródło światła MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12 | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
220. | źródło światła MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12 | szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
221. | źródło światła MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12 | szt. |  | 6 | 0 | 0 | 0
222. | źródło światła OSRAM DULUX D 13W/840 | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
223. | źródło światła Osram Dulux D/E 18W/840 | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
224. | źródło światła Osram Dulux D/E 26W/840 | Szt. |  | 7 | 0 | 0 | 0
225. | źródło światła Osram ME 21W / 827 | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
226. | źródło światła Philips Master PL/C 18W/840/4P | Szt. |  | 25 | 0 | 0 | 0
227. | źródło światła Powerstar HQI-E 150W/NDL E27 | Szt. |  | 5 | 0 | 0 | 0
228. | źródło światła powerstar HQI-T 70 W/NDL G12 | Szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
229. | źródło światła świetlówka liniowa 18W/840 G13 / T8 | szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
230. | Żarówka E14 15W/230V tablicowa | Szt. |  | 30 | 0 | 0 | 0
231. | Żarówka E27 150W 240V | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
232. | Żarówka E27 60W 240V | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
233. | Żarówka E27 60W 240V | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
234. | Żarówka E27 60W 280V | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
235. | Żarówka E27 60W 42V | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
236. | Żarówka E27 75W 240V | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
237. | Żarówka E27 75W 280V | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
238. | Żarówka E27 LED 13W | Szt. |  | 150 | 0 | 0 | 0
239. | Żarówka E27 LED 15W | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
240. | Żarówka E27 LED 9W | Szt. |  | 150 | 0 | 0 | 0
241. | Żarówka Gu-10 5 W 230V LED (np..: CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D biały ciepły 3000K 360lm) | Szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
242. | Żarówka hal. G-6 20W 12V | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
243. | Żarówka LED E27 7W 230V | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
244. | żarówka LED GU10 230V 5W | szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
245. | żarówka LED GU5,3 MR11 230V 2,5W | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
246. | Żarówka LED GX53 7W 2700K | szt. |  | 100 | 0 | 0 | 0
247. | Żarówka LED GX53 9W 2700K 230V | Szt. |  | 50 | 0 | 0 | 0
248. | Żarówka LRF 80W/E27 HPL-N | szt. |  | 20 | 0 | 0 | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0