Załącznik nr 2

KALKULACJA CENOWA

Zadanie pn.: „Naprawa oraz diagnostyka pracy kotłów gazowych w obiekcie Hostel Guido w Zabrzu”

| Zadanie nr 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Zakres prac | Kwota netto | Kwota brutto |
| Kocioł Brotje nr 13103661 | Wymiana elektrody jonizacyjnej |  |  |
|  | Diagnostyka powtarzających się błędów 133,128 |  |  |
| Kocioł Brotje nr 13099124 | Wymiana elektrody jonizacyjnej |  |  |
|  | Diagnostyka powtarzającego się błędu 128 |  |  |
| Kocioł Brotje nr 13099122 | Wymiana elektrody jonizacyjnej |  |  |
|  | Diagnostyka powtarzających się błędów 132,82,110 |  |  |
|  | SUMA: |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |
| Nazwa urządzenia | Zakres prac | Kwota netto | Kwota brutto |
| Kocioł Brotje nr 13103661 | Wymiana korpusu wymiennika kotła |  |  |
|  | SUMA: |  |  |
| Zadanie nr 3 |  |  |  |
| Nazwa urządzenia | Zakres prac | Kwota netto | Kwota brutto |
| Kocioł Brotje nr 130099122 | Remont pompy Grundfos MAGNA 3 40-80F |  |  |
|  | SUMA: |  |  |