Załącznik 1

MGW.RSI.271.8.2020.AK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Artykuł wraz z opisem | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| Komplet drążek prysznicowy + bateria natryskowa Bateria natryskowa - Bateria ścienna - jednootworowa, jednouchwytowa - wykonana z mosiądzu - W kolorze - CHROM / POŁYSK - głowica ceramiczna - W komplecie zestaw natryskowy oraz uchwyt na słuchawkę! - Bateria posiada atesty PZH - odporne na rdzę, trwałe i praktyczne. - Warstwa poszycia nie jest łatwa do odkształcenia lub wyblaknięcia w pewnym stopniu WYMIARY: - Standardowy rozstaw mocowania 150mm - Możliwość regulacji na krzywkach od ~130mm do ~170mm Zestaw prysznicowy Drążek + słuchawka i wąż - Zestaw natryskowy, prysznicowy - W kolorze - CHROM / POŁYSK - Wąż natryskowy o długości 150cm - Słuchawka natryskowa 5-funkcyjna - Elementy montażowe w zestawie! - Rozstaw mocowania drążka 54,4cm - Możliwość nachylania słuchawki pod kątem - Uchwyt na mydło i suwak na słuchawkę prysznicową z regulacją wysokości - odporne na rdzę, trwałe i praktyczne. - Warstwa poszycia nie jest łatwa do odkształcenia lub wyblaknięcia w pewnym stopniu | 16 |  |  |